**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** **САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Богатовский**

**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Печинено**

**РЕШЕНИЕ**

**От 29.11.2017 года №15**

Об утверждении Программы

развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

на 2018 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Печинено, постановлением Главы сельского поселения Печинено от 10.05.2011 года № 37 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области» , Собрание представителей сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Утвердить Программу развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

на 2018 – 2028 годы.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Печинено».

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский

Самарской области О.А. Юдакова

 Утверждена

 Решением Собрания представителей

 сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский

 Самар­ской области

 от 29.11.2017 года № 15

Муниципальная программа развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

на 2018 – 2028 годы

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы
развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области**

**на 2018 – 2028 годы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - муниципальная программа развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2018 – 2028 годы.  |
| Основание для разработки | * распоряжения Правительства Российской Федерации от

30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области  |
| Разработчик Программы | - администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области |
| Цели Программы |  Основные цели Программы: - повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения,  комфортности и безопасности условий проживания граждан;- улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Печинено |
| Задачи Программы | - развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Печинено;- повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению;разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.  |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | - доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению, в общей численности населения;количество модернизированных объектов водоснабжения протяженность модернизированных и построенных сетей водоснабжения - доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения - количество населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов - количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2028 годыI этап – 2018-2022 годы;II этап – 2023-2028 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 95,0млн. рублей, в том числе:- средства федерального бюджета – 25,220 млн.рублей;- средства бюджета Самарской области – 36,292 млн. рублей;- средства бюджета муниципального района Богатовский –3,238 млн. рублей;- средства бюджетов сельских поселений муниципального района Богатовский – 2,5 млн. рублей;- средства внебюджетных источников – 27,750 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | -увеличение количества населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, до 12 единиц;- модернизация погонных метров сетей водоснабжения - увеличение доли населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению, до 95 %; |

**1.Характеристика проблемы**

**1.1. Водоснабжение и водоотведение**

Сельское поселение Печинено расположено в западной части муниципального района Богатовский Самарской области.

Общая площадь земель сельского поселения Печинено составляет 16599 га.

Существующая численность населения сельского поселения Печинено по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 1785 человек.

В состав территории сельского поселения Печинено входят двенадцать населенных пунктов: село Печинено, село Тростянка, село Федоровка, поселок Центральный, поселок Никольский, поселок Петровский, поселок Елшанский, поселок Восточный, поселок Западный, поселок Ключ Мира, поселок Горский, поселок Духовой. Административным центром является село Печинено.

Жилой фонд.

Весь жилищный фонд сельского поселения Печинено представлен малоэтажной застройкой и составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения Печинено приведены в таблице

**Жилой фонд сельского поселения Печинено**

| Жилищный фонд всего | Деревянные дома | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные)  |
| --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 57,6 | 100 | 44,9 | 78,0 | 12,7 | 22,0 |

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр сельского поселения Печинено - село Печинено.

.Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2017 г.

**Связь**

Отделение почтовой связи с. Печинено ул. Юбилейная, д. 2,
Отделение почтовой связи с. Тростянка, ул. Молодежная, д. 28,

Отделение почтовой связи пос. Центральный, ул. Центральная, д. 33.
**Торговля:**

Магазины:
Богатовское Районное Потребительское общество магазин № 25  с. Печинено, ул. Зеленая, д. 10

Богатовское Районное Потребительское общество магазин №29 с. Тростянка, ул. Комарова, д. 30

ИП Кузнецов Владимир Александрович магазин «Виктория» п. Центральный, ул.Центральная, д. 29Б;

ИП Осипова Марина Александровна с. Печинено, магазин, ул. Зеленая, д. 9 А;

Индивидуальный Предприниматель Бербец Татьяна Александровна, магазин «Березка», с. Печинено, ул. Зеленая, д. 10 А;

Индивидуальный Предприниматель Бербец Татьяна Александровна, магазин «Татьяна», с. Тростянка, ул. Чиркова, д. 97 А.

**Учреждения образования:**

 ГБОУ Печиненская средняя общеобазовательная школа «Образовательный центр» с. Печинено, ул. Зеленая, д. 4

ГБОУ Тростянская основная общеобразовательная школа с. Тростянка, ул. Молодежная, д. 41

**Учреждения здравоохранения:**

Офис врача общей практики с. Печинено, ул. Зеленая, д.18А;

Фельдшерско-акушерский пункт с. Тростянка, ул. Молодежная, д. 28;

Фельдшерско-акушерский пункт п. Центральный, ул. Центральная, ул. Молодежная, д. 1;

Фельдшерско-акушерский пункт с. Федоровка, ул. Молодежная, д.5, кв. 1.

**Учреждения культуры:**

Клуб с. Печинено, ул. Зеленая, д. 25;

Сельский дом культуры с. Тростянка, ул. Чиркова, д. 97;

Социо-культуный центр п. Центральный, ул. Центральная, д. 26;

 **Сельскохозяйственное производство:**

 Подсобное хозяйство ФГУП ГНП РКЦ ЦСКБ-Прогресс ;

Крестьянско-фермерское хозяйство Офина Сергея Михайловича;

Крестьянское фермерское хозяйство Бербеца Михаила Васильевича;

Крестьянское фермерское хозяйство Верина Василия Петровича.

3.7. Комплекс инженерного обеспечения сельского поселения Печинено включает в себя:

1. Водоснабжение;

2. Водоотведение;

3. Теплоснабжение;

3. Газоснабжение;

4. электроснабжение.

3.8. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

3.9. Водоснабжение

В настоящее время источником водоснабжения потребителей сельского поселения Печинено являются артезианские скважины, колодцы и естественные водоемы.

 Источником водоснабжения потребителей в селе Печинено являются 4 артезианские скважины, оборудованные насосами ЭЦВ-6. Все скважины включены в общую схему водоснабжения посредством кольцевания сетями водопровода. В схему также включена водонапорная башня. Протяженность сети составляет 7,6 км.

Село Федоровка обеспечено централизованным водоснабжением из одной артезианской скважины, оборудованной насосом ЭЦВ-6. Общая протяженность водопроводных сетей 4,5 км.

Водоснабжение п. Центральный осуществляется из 5 артезианских скважин, оборудованных насосами ЭЦВ-16. Система водоснабжения включает в себя две водонапорные башни, закольцованные уличные сети общей протяженностью 6 км.

С. Тростянка обеспечивается централизованным водоснабжением из 2-х артезианских скважин. В схему водоснабжения включены водонапорная башня и уличные сети . Сети тупиковые. Протяженность уличной сети 4 км.

Населенные пункты п. Никольский, п.Петровский, п.Восточный, п. Западный, п.Горский, п.Ключ Мира, п. Духовой, п. Елшанский, централизованного водоснабжения не имеют. Снабжение водой осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин.

**Обеспеченность жилищного фонда коммунальной инфраструктурой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Печинено | Тростянка | Федоровка | Центральный | Восточный | Западный | Петровский | Никольский | Ключ Мира | Горский | Елшанский | Духовой |
| Обеспеченность Водопроводом в полезной площади тыс. м2  | 16,7 | 12,7 | 6,5 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспеченность Канализацией м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Водоотведение.

В настоящее время в населенных пунктах сельского поселения Печинено сети канализации отсутствуют.

Дома оборудованы надворными уборными и выгребными ямами.

**1.2. Сбор и вывоз бытовых отходов**

На территории сельского поселения Печинено, сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется жителями поселения самостоятельно в места временного сбора и хранения ТБО.

Контейнеры для сбора и вывоза ТБО на территории сельского поселения Печинено установлены в одном населенном пункт - п. Духовой.

#### 2.Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Един. измер.** | **2017 (базовый)** | **Прогноз по годам реализации Программы** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |
| 1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 0 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 4,0 |  - | - | - | - | - |
| 2 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях за счет центраизованного водоснабжения | % | 74 | 74 | 74 | 74 | 83 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

**3.Реализация мероприятий по обеспечению объектами водоснабжения на территории сельского поселения Печинено Муниципального района Богатовский**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Един.****измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | **Строительство локальных сетей водоснабжения -всего** | млн. руб. | 92,5 |  |  |  |  | 4,2 | 33,85 | 54,45 |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водозаборов (артезианских скважин)***Проектирование и бурение артезианской скважины п.Центральный с установкой частотного преобразователя, ее оформление | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 2,9 |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и бурение артезианской скважины п.Фёдоровка с установкой частотного преобразователя, ее оформление | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 2,9 |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Петровский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Западный | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Восточный | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Елшанский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Горский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Никольский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Духовой | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водоводов*** | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)***Проектирование и строительство и установка башни Рожновского 80куб.м. п.Фёдоровка | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 1,9 |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и установка башни Рожновского 80куб.м. п.Печинено | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 1,9 |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство распределительного водопровода***Строительство водопроводных сетей. Полиэтилен Д-100мм. п.Центральный | км | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 3,1 |  |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода. Полиэтилен Д-100мм п.Фёдоровка | км | 4,52 |  |  |  |  |  | 4,52 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 9,5 |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей Полиэтилен. Д-100мм) п.Тростянка | км | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| млн.руб | 12,6 |  |  |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей Полиэтилен. Д-100мм. п.Печинено | км | 7 |  |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |
| млн.руб | 14,9 |  |  |  |  |  | 7,45 | 7,45 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство водопровода. п.Петровский | км | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| млн.руб | 2,6 |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода п.Западный | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| млн.руб | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода п.Западный | км | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| млн.руб | 2,6 |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода п.Елшанский | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| млн.руб | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода п.Горский | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| млн.руб | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода п.Никольский | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| млн.руб | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода п.Духовой | км | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| млн.руб | 4,7 |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |

**4. Реализация мероприятий по обеспечению сбора и вывоза ТБО на территории сельского поселения Печинено Муниципального района Богатовский**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Един.****измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | **Устройство контейнерных площадок и покупка контейнеров - всего** | млн. руб. | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |  |  |  |
|  | ***Устройство контейнерных площадок в с.Печинено*** | ед. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Покупка контейнеров - всего*** | ед. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Печинено ***Устройство контейнерных площадок*** ***Покупка контейнеров*** | ед. | 15 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ед. | 45 | 20 | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,62 | 0,3 | 0,3 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.. Тростянка ***Устройство контейнерных площадок*** ***Покупка контейнеров*** | ед. | 15 |  |  | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ед. | 45 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,62 |  |  | 0,28 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Федоровка ***Устройство контейнерных площадок*** ***Покупка контейнеров*** | ед. | 10 |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ед. | 20 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,35 |  |  |  | 0,16 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Центральный ***Устройство контейнерных площадок*** ***Покупка контейнеров*** | ед. | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| ед. | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Восточный ***Устройство контейнерных площадок*** ***Покупка контейнеров*** | ед. | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| ед. | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,09 |  |  |  |  | 0,06 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | П. Западный ***Устройство контейнерных площадок*** ***Покупка контейнеров*** | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ед. | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | П. Никольский ***Устройство контейнерных площадок*** ***Покупка контейнеров*** | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ед. | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | П. Петровский ***Устройство контейнерных площадок*** ***Покупка контейнеров*** | ед. | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ед. | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  | П. Ключ Мира ***Устройство контейнерных площадок*** ***Покупка контейнеров*** | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ед. | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | П. Елшанский ***Устройство контейнерных площадок*** ***Покупка контейнеров*** | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ед. | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | П. Горский ***Устройство контейнерных площадок*** ***Покупка контейнеров*** | ед. | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ед. | 6  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |

### 5.Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области, района, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на период 2018-2028 гг. составляет 95 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 25,220 млн. рублей;

за счет средств бюджета Самарской области – 36,292 млн. рублей;

за счет средств бюджета муниципального района Богатовский – 3,238 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 2,5 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 27,750 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

**6.Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2015-2021 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** **Программы** | **Объемы и источники финансирования** |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (млн. руб.)** |
| **Всего** | **В т.ч. по годам реализации Программы** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |  |  |  |
| 1. | **Строительство локальных сетей водоснабжения** С.п.Печинено | Объем финансирования – всего,в том числе за счет средств: | 92,500 |  |  |  | 4,200 | 33,850 | 54,450 |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 25,220 |  |  |  | 1,145 | 9,229 | 14,846 |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 36,292 |  |  |  | 1,648 | 13,281 | 21,363 |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 3,238 |  |  |  | 0,147 | 1,185 | 1,906 |  |  |  |  |  |
| - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 27,750 |  |  |  | 1,260 | 10,155 | 16,335 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Обеспечение сбора и вывоза ТБО**С.п. Печинено | Объем финансирования – всего,в том числе за счет средств: | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет МО | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Механизм реализации Программы**

 Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация сельского поселения Печинено.

Администрация сельского поселения Печинено :

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

1. **Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.