Приложение 3

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

на 2017 - 2026 годы

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2017г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Сельское поселение Богатое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Богатое | 2 | 1961 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Печиненский водозабор |  |  |  | 1 | 2006 | 22 |  |  |  |  |  |  | 9,9 | 1991 | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2008 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2006 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самарский водозабор |  |  |  | 2 | 2004 | 26 |  |  |  |  |  |  | 1,953 | 2003 | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2006 | 22 |  |  |  |  |  |  | 7,8 | 1967 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 | 1967 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,0 | 1 1968 | 98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 | 2 2001 | 32 |  |  |  |  |  |
|  | Железнодорожный водозабор |  |  |  | 1 | 2010 | 14 |  |  |  |  |  |  | 4,1 | 1967 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Красноармейский |  |  |  | 1 | 2010 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чапаевский |  |  |  | 1 | 2011 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Северная |  |  |  | 1 | 2010 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | с. Кураповка |  |  |  | 1 | 2000 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2000 | 34 |  |  |  |  |  |  | 11,2 | 1972 | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2015 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | пос. Заливной и Ивановка |  |  |  | 1 | 2011 | 12 |  |  |  | 1 | 2011 | 12 | 8,32 | 2011 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с.п. Богатое | 2 | X | X | 19 | X | X | 71,5 | 1979 | 72 | 1 | X | X | 102,9 | X | X | 36 | 2011 | 12 | 8920 |  |
| Сельское поселение Арзамасцевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Арзамасцевка |  |  |  | 1 | 1971 | 92 |  |  |  | 1 | 1993 | 48 | 5,5 | 1971 | 92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1986 | 62 |  |  |  | 1 | 1993 | 48 | 0,322 | 1986 | 62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2001 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Аверьяновка |  |  |  | 1 | 1960 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1967 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2001 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 1989 | 56 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Пос. Кутулукский |  |  |  | 1 | 2008 | 18 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Пос.Мичуриновка |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1976 | 100 | 0,485 | 1976 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1976 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | С. Беловка |  |  |  | 1 | 1976 | 82 |  |  |  | 3 | 1976 | 100 | 6,11 | 1986 | 62 | 1 | 1976 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1993 | 48 |  |  |
|  | ИТОГО с.п.Арзамасцевка | X | X | X | 8 | X | X | 6 | 1983 | 62 | 6 | X | X | 14,3 | X | X | 3 | X | X | 1798 |  |
| Сельское поселение Виловатое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Андреевка |  |  |  | 1 | 1967 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1967 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1996 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Виловатое 2476 |  |  |  | 1 | 1964 | 100 |  |  |  |  |  |  | 12 | 1972 | 90 | 20 | 1972 | 90 |  |  |
|  | 1953 |  |  |  | 1 | 1969 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1839 |  |  |  | 1 | 1969 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1823 |  |  |  | 1 | 1969 | 96 |  |  |  |  |  |  |  | 1972 | 90 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с.п. Виловатое | X | X | X | 6 | X | X | 17,6 | 1985 | 77 |  |  |  | 12 | X | X | 20 | X | X | 1752 |  |
| Сельское поселение Печинено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Тростянка |  |  |  | 1 | 1967 | 100 |  |  |  | 1 | 1967 | 100 | 7,1 | 1967 | 100 | 20 | 1967 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1967 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Пос. Центральный |  |  |  | 1 | 1991 | 52 |  |  |  | 1 | 1989 | 56 | 2,3 | 1991 | 52 | 1 | 1989 | 56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,896 | 1990 | 54 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Печинено |  |  |  | 1 | 2010 | 14 |  |  |  |  |  |  | 1,210 | 1970 | 94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1985 | 64 |  |  |  |  |  |  | 4,520 | 1981 | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1987 | 60 |  |  |  |  |  |  | 2,910 | 1953 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36 | 1953 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,205 | 1952 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | С. Федоровка |  |  |  | 1 | 1985 | 64 |  |  |  |  |  |  | 1,575 | 1971 | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,52 | 1981 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с.п. Печинено | X | X | X | 7 | X | X | 10,3 | 1987 | 83 | 2 | X | X | 33,6 | X | X | 21 | X | X | 1797 |  |
| Сельское поселение Максимовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Съезжее |  |  |  | 1 | 2008 | 18 |  |  |  | 2 | 2008 | 18 | 4,0 | 2009 | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2008 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Максимовка |  |  |  | 1 | 2008 | 18 |  |  |  | 1 | 2008 | 18 | 12,3 | 2009 | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2008 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2008 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2008 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2008 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с.п. Максимовка | X | X | X | 7 | X | X | 4,42 | 2009 | 20 | 3 | X | X | 16,3 | X | X | 15 | 2009 | 23 | 1497 |  |
|  | Итого по муниципальному району | 2 | х | х | 47 | х | Х | 109,82 | х | х | х | х | х | 179,1 | х | х | 95 | х | х |  | х |