Приложение № 4.1.

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

на 2017 - 2026 годы

**Мероприятия по восстановлению системы теплоснабжения в границах муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование мероприятия** | **Объем работ шт,****м,****п/м** | **Капиталь-ные затраты (тыс. руб.)** | **Источ-ники финан-сирова-ния** | **Срок реализации** | **Цели и преиму-щества внедрения** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | ***Котельная №1 с. Богатое ул. Советская 31***Замена теплоизоляции на теплосетиДу-200ммДу-150ммДу-100ммДу-80ммДу-50ммКапитальный ремонт теплосети Ду-100 ул. Советская (от котельной до Гаражей ЦРБ.) | 1893,661728,613,3560 |  |  | 1861728,613,3 | 45280 | 48,6280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Котельная №2 с. Богатое ул Чапаева 26а***Замена запорной арматуры на теплосети.Ду-200ммДу-150ммДу-100ммДу-80ммДу-50ммДу-40ммДу-25ммДу-20ммЗамена теплоизоляции на теплосетиДу-200ммДу-150ммДу-100ммДу-80ммДу-50ммКапитальный ремонт теплосети по ул. Строителей Ду-219мм (от улицы Энгельса до ул. Строителей)Капитальный ремонт теплосети по ул. 5-й Комсомольский переулок Ду-219Капитальный ремонт теплосети по ул.Комсомольской Ду-100 (от площади до фундамента РДК) Капитальный ремонт теплосети по ул.Комсомольской Ду-100мм ( от Здания Почты до жилого дома № 31)Капитальный ремонт теплосети по ул Комсомольской Ду-100мм (от жилого дома № 47 до Жилого дома №57) | 116681012542618183,47,719,764,337,154,6232108114158304 |  |  | 7,719,723250 | 1226265108114108 | 324859150 | 2444164154 | 8 | 12 | 8 |  |  |  |  |
|  | ***Котельная №3с Богатое ул Ленина31***Замена теплоизоляции на теплосетиДу-200ммДу-150ммДу-100ммДу-50ммКапитальный ремонт теплосети по ул Ленина Ду-150мм (от жилого дома №25 до Жилого дома №1)Капитальный ремонт теплосети по ул Ленина Ду-150мм (от жилого дома №20 до Арки через дорогу.) | 102,5928,533,731,3202 |  |  | 928,533,731,3202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Котельная №4с Богатое ул.Заводская д.31***Замена запорной арматуры на теплосети.Ду-80ммДу-50ммДу-40ммДу-32ммДу-25ммДу-20ммЗамена теплоизоляции на теплосетиДу-100ммДу-80ммДу-50мм | 56681261212129,122,543,463,2 |  |  | 6121222,5 | 3443,4 | 32363,2 | 45 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Котельная с. Аверьяновка ул. Советская 35***Капитальный ремонт теплосети по ул Советская, Молодежная Ду-89мм (Замена теплосети под дорогой) | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Котельная с. Арзамасцевка***Капитальный ремонт теплосети по ул Школьная Ду-89мм (Замена теплосети под дорогой) | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |