Приложение № 4.2.1.

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

на 2017 - 2026 годы

Мероприятия по восстановлению системы водоснабжения в целях предупреждения чрезвычайной ситуации

в границах муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем работ шт/м** | **Капиталь-ные затраты (тыс. руб.)** | **Источ-ники финан-сирова-ния** | **Срок реализации** | | | | | | | | | | **Цели и преиму-щества внедрения** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Работы по телеинспекционнному телевизионному обследованию водозаборных скважин:  1. Печиненского водозабора  Скважина № 7  Скважина № 8  2. с. Ивановка  3. с. Виловатое  4. с. Виловатое | 5 | 75 000 | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды потребителям |
| 1 | Работы по гидродинамической очист-  ке скважин:  1. Печиненского водозабора  Скважина № 7  Скважина № 8  2. с. Ивановка  3. с. Виловатое | 4 | 630 507,40 | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по восстановительному ре-монту скважины села Виловатое муниципального района Богатовский | 1 | 1 499 244,04 | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка водонапрной башни Рожновского:  с. Арзамасцевка  с. Максимовка | 2 | 2 093 433,09 | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды потребителям |
| 5 | Замена водопроводной сети обвязки водозабора «Печиненский» | 2700 |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |