Приложение № 4.2.

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

на 2017 - 2026 годы

**Мероприятия по развитию системы водоснабжения в границах муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование мероприятия** | **Объем работ шт/м** | **Капиталь-ные затраты (тыс. руб.)** | **Источ-ники финан-сирова-ния** | **Срок реализации** | **Цели и преиму-щества внедре-ния** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Ревизия насосного оборудования водозабора «Печиненский» ЭЦВ | 8 | 35 000 | СредстваООО «БКХ» | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды потребителям |
| 2 | Замена насосного агрегата 2-й подъем с. Богатое | 1 | 50 000 | СредстваООО «БКХ», бюджет | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры  | 20 | 35 000 | СредстваООО «БКХ» | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт колодцев и сетей водоснабжения |  | 201 000 | Средства,заложенные в тарифе | 201 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена внутриквартального водопровода с. Богатое ул. Ленина, д. 8 - № 16; д/с - № 12  | 350 | 200 000 | СредстваООО «БКХ», бюджет | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена водопроводной сети с. Богатое, ул. Павлова  | 200 | 100 000 | Бюджет |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена водопроводной сети с. Богатое, ул. Кооперативная  | 200 | 100 000 | Бюджет | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена водопроводной сети с. Богатое, ул. Самарская | 150 | 100 000 | Бюджет |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прокол через ул. Папанина с. Богатое | 30 | 80 000 | Бюджет | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена водопроводной сети с. Богатое, ул. Некрасова  | 500 | 250 000 | Бюджет |  | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена водопроводной сети с. Арзамасцевка | 650 | 350 000 | Бюджет |  | 350 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка частотных преобразователей с. Арзамасцевка, п. Кутулук | 3 | 150 000 | СредстваООО «БКХ», бюджет | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды потребителям |
| 13 | Замена водопровода с. Мичуриновка от скважины | 170 | 170 000 | СредстваООО «БКХ», бюджет |  | 170 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт водопровода около колодцев с. Виловатое | 35 | 600 000 | Бюджет |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена ЛЭП скважина с. Андреевка | 300 | 150 000 | СредстваООО «БКХ», бюджет | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт трубопроводов в насосной станции с. Максимовка  |  | 100 000 | СредстваООО «БКХ», бюджет | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена глубинного насоса на водозаборной скважине с. Максимовка | 1 | 80 000 | СредстваООО «БКХ», бюджет |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена глубинных насосов с. Печинено  | 2 | 100 000 | СредстваООО «БКХ», бюджет |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт водонапорной башни с. Тростянка | 1 | 50 000 | СредстваООО «БКХ» |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена водопроводной сети п. Центральный |  |  | СредстваООО «БКХ», бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена водопровода ул. Заводская | 220 | 120 000 | Бюджет | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего:** |  | **3 050 000**  |  | **1250000** | **1800000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |