АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРЗАМАСЦЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02 октября 2017 года. № 33

**«Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов администрации сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области»**

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральными Законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение).

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному перечню.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Вестник сельского поселения Арзамасцевка».

 4. Контроль данного Постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Арзамасцевка

муниципального района Богатовский

Самарской области В.А. Марчук

 Приложение

 к постановлению

 от 02 октября 2017 года № 33

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепомещения,строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |
| Огнетушители<1> | Внутриквартирный пожарный кран<2> | Емкость с водой<3> | ведро | Ящик с песком<4> | лопата |
| 1. | Квартиры многоквартирных жилых домов |  1 |  -  | - | 1 | - | - |
| 2. | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Индивидуальные гаражи | 1 | - | - | - | - | - |
| Примечание: | 1.Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. способ приведения огнетушителей в действие и его применение указаны на этикетке, нанесенный на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг. (ОП-2,ОП-3,ОП-4,ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода изготовителя или организацией, проводящей перезарядку. |
|  | 2.Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно- сметной документации установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг (рукав)должен обеспечить возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром-19мм и оборудован распылителем. |
|  | 3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |
|  | 4.Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м (3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключить попадания осадков. |