Администрация

сельского поселения Максимовка

муниципального района Богатовский

Самарской области

Постановление

от  19.08. 2019г. №45

Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Самарской области на 2019-2029 годы».

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Максимовка муниципального района Самарской области, администрация сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Самарской области на 2019-2029 годы».

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Вестник сельского поселения Максимовка» и на сайте Администрации муниципального района Богатовский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения Максимовка

муниципального района Богатовский

Самарской области                                                      С.Г. Попов

Утверждена

постановлением администрации сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  Самарской области

от  19.08.2019г. №45

Муниципальная программа

« Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Максимовка муниципального района Самарской области на 2019-2029годы»

2019г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Комплексного развития  систем коммунальной  инфраструктуры  сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области на 2019 – 2029 годы «

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области на 2019 – 2029 годы « |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», - статьи 7 и 8 Устава сельского поселения Максимовка муниципального района Самарской области; |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области |
| Разработчик Программы | - администрация сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области |
| Цели Программы | Основные цели Программы: - повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан; - улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Максимовка |
| Задачи Программы | - развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Максимовка; - повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению; -снижение потребления энергетических ресурсов, снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; -улучшение экологической обстановки в сельском поселении; разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | - доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению, в общей численности населения; количество модернизированных объектов водоснабжения протяженность модернизированных и построенных сетей водоснабжения - доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения - количество населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов - количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2029 годы I этап – 2019-2023 годы; II этап – 2024-2029 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: -средства областного бюджета; -средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2029годов,будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | -увеличение количества населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов; - проектирование и бурение двух артезианских скважин с установкой частотного преобразователя, строительство и установка башни Рожновского в сельском поселении , модернизация комплексов водоподготовки на двух водозаборах, модернизация погонных метров сетей водоснабжения - увеличение доли населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению, до 95 %; -благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; -внедрение прогрессивных технологий и оборудования. |

## Раздел 1. Основание для разработки муниципальной программы.

Сельское поселение Максимовка  - одно из небольших  поселений  муниципального района Богатовский Самарской области в 27 км от с.Богатое с численностью населения  1663 человека, расположенный на востоке области, в 110 километрах  от  г. Самары.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области на период  2019 - 2029 годы  разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский.

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что в сельском поселении Максимовка активно развивается жилищно-гражданское строительство с освоением как старых, раннее занятых площадей, так и новых площадей. На территории поселения функционируют две школы, два детских садика, пансионат для ветеранов и инвалидов труда,  два отделения почтовой связи, сельский дом культуры, офис врача общей практики и фельдшерско-акушерский пункт,  семь магазинов -все это подтверждает необходимость системного программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых  и жидких бытовых отходов.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов,  частных инвесторов.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем электроснабжения, газоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для   сбора и утилизации  твердых коммунальных отходов, являющиеся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры и объектов. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории сельского поселения , будет обеспечена возможность осуществления для населения путем массового строительства жилья экономического класса (строительство малоэтажных жилых домов, отвечающих стандартам и требованиям жилья экономического класса, устанавливаемым Министерством регионального развития Российской Федерации).

Жилищное, социально-культурное

и промышленное строительство

В соответствии с Генеральным планом в сельском поселении Максимовка  муниципального районе Богатовский Самарской области предусмотрен рост объемов жилищного строительства, а также объектов социального и культурно-бытового назначения. С учетом указанного прогноза, основу перспективной потребности в развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального района будет представлять строительство и реконструкция объектов жилищного  и культурно-бытового назначения.

Развитие жилых зон предусматривается за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий;

- ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда;

- комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса, отвечающей социальным требованиям, доступности объектов и центров повседневного обслуживания.

Ключевой частью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка  муниципального района Богатовский  является Прогноз  развития жилищного строительства в сельском поселении Максимовка  муниципального района Богатовский на 2019 - 2029 годы (приложение N 1). Прогноз определяет перечень объектов недвижимости, которые будут нуждаться в централизованном электроснабжении, газоснабжении, водоснабжении и водоотведении в период с 2019 по 2029 годы. Перечень объектов капитального строительства, сроки их строительства, указанные в настоящем прогнозе, будут уточнены при утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Раздел 2.  Основные цели и задачи

Целью данной Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность  обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства, снижения издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки на территории  сельского поселения Максимовка.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:

-разработка и внедрение в практику правовых, финансовых 
и организационных механизмов, осуществляющих комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;

-привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства;

-создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры 
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

-сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения;

-снижение потерь при  эксплуатации систем водоснабжения;

- строительство объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района, имеющих дефицит воды, развитие и модернизация систем водоснабжения.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых должна начаться в 2019 году. Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский должны быть реализованы в течение 2019 – 2029 годов.

Раздел 4.  Характеристика  существующего  состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский

4.1. Теплоснабжение

Система теплоснабжения потребителей  сельского поселения Максимовка включает:

- частный сектор сельского поселения Максимовка  имеет индивидуальные автономные собственные источники,  в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций;

-   общественные здания  отапливаются миникотельными на газовом топливе.

4.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

На формирование схемы водоснабжения сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  особое влияние оказали следующие факторы: сложные гидрогеологические условия.

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  являются подземные источники.

ООО "Богатовское коммунальное хозяйство» является главным поставщиком услуг водоснабжения потребителям поселения, которыми пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство учреждений сельского поселения.

Общий объем услуг водоснабжения   населения составляет  40,8 тыс. куб. метров в год.

Водоснабжение сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  осуществляется из 2 закольцованных и тупиковых сетей  водозаборов.

| N п/п | Водозаборы | Производительность, м3/сут. | Удаленность от центра , км |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Съезженский водозабор | 216 | 20 |
| 7 | Максимовский водозабор | 432 | 30 |

Село Максимовка централизованным водоснабжением обеспечивается  из скважинных водозаборов, состоящих из пяти артезианских скважин, с насосами ЭЦП-6. Схема водоснабжения включает в себя, кроме артезианских скважин, две водонапорные башни, закольцованные уличные сети Ø 100. Из существующих пяти скважин, работают  все скважины и одна водонапорная башня. Очистка воды производится на очистных сооружениях.

Село Съезжее централизованным водоснабжением обеспечивается из скважинных водозаборов, состоящих из двух артезианских скважин, с насосами ЭЦВ-6. Схема водоснабжения включает в себя, кроме артезианских скважин, две водонапорные башни, закольцованные уличные сети Ø 100. Очистка воды производится сетчатыми фильтрами, установленными на очистных сооружениях.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

В летнее время чувствуется недостаток воды в поселении. Кроме того жители сел полив и поение домашних животных осуществляют из колодцев и индивидуальных скважин.

Во всех вышеперечисленных пунктах для нормального обеспечения водой населения необходимо: бурение новых  скважин в с.Максимовка и с.Съезжее, оборудовать их насосами, установить новые башни Рожновского в двух селах,  закольцевать сети и установить пожарные гидранты там, где это отсутствует.

Водопроводные сети

Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети, обслуживаемых предприятием ОАО "Богатовское коммунальное хозяйство», составляет 33198 м:

- с. Максимовка – 17974 м.

- с. Съезжее -15224 м.

Водопроводные сети с. Максимовка  эксплуатируются с 2007г.,в с.Съезжее с 2008г.

### Водоотведение

Централизованное канализование во всех населенных пунктах поселения отсутствует.

Сброс стоков  в частном секторе осуществляется в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы. Таким образом, можно сказать вообще об отсутствии очистных сооружений.

4.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Гарантирующим поставщиком электрической энергии в муниципальном районе Богатовский Самарской области  является ОАО "Самараэнерго" по сетям:

- ОАО «МРСК-Волги» - «Самарские распределительные сети";

- ЗАО "Самарская  сетевая компания".

Основными целями развития электроснабжения  сельского поселения являются:

- улучшение показателей качества электроэнергии;

- увеличение объемов услуг по передаче электроэнергии;

- повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей;

- сокращение числа аварийных отключений;

- снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт энергоустановок;

- снижение потерь электрической энергии на ее транспортировку.

Обеспечение  электроснабжением потребителей  сельского поселения   осуществляется от подстанции ПС-35/10 «Максимовка» ,находящегося по адресу с.Максимовка.

Распределение электрической энергии от подстанции «Максимовка»  осуществляется  через понижающие трансформаторные подстанции потребителям.

Электроснабжение муниципального района осуществляется по сетям ЗАО "Самарская сетевая компания»"  и ОАО «МРСК-Волги» - «Самарские распределительные сети"  протяженностью в с.Максимовка-11,96км,в с.Съезжее-20,71км

Все воздушные  линии находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

В настоящее время  на территории поселения функционирует 19 трансформаторных подстанций:

| Трансформаторные подстанции | с.Максимовка | с.Съезжее | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП 10/0,4кВ (однотрансформаторные) | 9 | 10 | 19 |

По техническому состоянию все трансформаторные подстанции пригодны к эксплуатации. Средний коэффициент загрузки трансформаторов – 90%.

Общий износ электрических сетей и оборудования составляет ориентировочно 30-35%. Однако по некоторым присоединениям электрические сети находятся в своем номинальном рабочем состоянии, и увеличение потока мощности через них приведет к аварии и перебою электроснабжения конечных потребителей.

4. 4.  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Источником газоснабжения сельского поселения является природный газ магистрального газопровода Оренбург- Самара поступающий на  АГРС-48, находящегося в с. Покровка  Нефтегорского  района,   по сетям  ООО  «Средне - Волжская газовая  компания».

Основными целями развития газоснабжения  сельского поселения  являются:

- улучшение показателей качества газоснабжения;

- увеличение объемов услуг по поставке  газа;

- повышение надежности и бесперебойности газоснабжения потребителей;

- снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт.

### Из  АГРС -48   природный газ через существующие газопроводы высокого давления (р= 6 кгс/см2)   поступает  на газорегуляторные пункты района ГРП  и ШГРП, где регуляторами давления снижается до низкого и по трубопроводам низкого давления поступает к потребителям.

### Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Отопление частных домов  осуществляется от автономных бытовых газовых котлов.

Схема газопровода среднего и низкого давления принята  смешанная (кольцевая и тупиковая).

4.5.  СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ  ОТХОДОВ.

С 1 января 2019 года в Самарской области вводится принципиально новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.

Согласно пункту 5 статьи 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого дома (или части жилого дома) обязан обеспечивать сбор и утилизацию ТКО, и для этого ему нужно заключать договор с региональным оператором. Это же должны сделать все организации, у которых образуются твердые коммунальные отходы. Еще одна обязанность собственников - накапливать отходы только в специально оборудованных местах. Такие площадки должны отвечать требованиям по охране окружающей среды и санэпидемнормам. Сжигать отходы без специального оборудования, которое очищает выбросы, запрещено. К тому же для обращения с отходами I–IV классов опасности требуется наличие лицензии. За нарушение всех этих правил владельца дома или земельного участка могут привлечь к ответственности.

Теперь за сбор, вывоз, обработку и утилизацию мусора будет отвечать единый региональный оператор — ООО «Экостройресурс». Работа подрядчика также будет направлена на снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду и увеличение доли их утилизации.

Стоит отметить, что с 1 января 2019 года для жителей услуга по обращению с отходами стала коммунальной и  оплачивается напрямую региональному оператору. При этом плата  рассчитывается исходя из количества проживающих.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов в порядке, определённом муниципальным правовым актом уполномоченного органа, принятым в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

Раздел 5. Перспектива развития  муниципального образования  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Для повышения качества питьевой воды необходимо обеспечить эффективную защиту источников поверхностного водоснабжения, модернизировать систему очистки на всех водозаборах. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.

5.2. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский являются: существующий, сохраняемый и проектируемый жилой фонд, общественные здания, сельскохозяйственные объекты, учреждения, объекты соцкультбыта, торговые предприятия. Развитие  инфраструктуры и застройка новых жилых домов требует развития электрических сетей, как правило, в тех районах, где они устарели или отсутствуют.

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда подстанций с заменой трансформаторов на более мощные, строительство и реконструкция  распределительных  сетей.

Программа развития электросетей сельского поселения Максимовка  муниципального района Богатовский  базируется на плане перспективной застройки  жилых домов в сельском поселение.

Одновременно предусматривается ввод телемеханизации систем управления и диспетчеризации электрохозяйства, совершенствование учета электроэнергии на основе автоматических систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Развитие, строительство и модернизация электросетей  сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  планируется по следующим основным направлениям:

1. Замена трансформаторов, отработавших свой ресурс, на новые. Применять марки трансформаторов, технические характеристики которых позволяют сократить потери на трансформирование электроэнергии (более низкие паспортные значения потерь холостого хода и короткого замыкания) и улучшить качество напряжения у конечных потребителей. В районах планируемой застройки или развития инфраструктуры замену трансформаторов производить с учетом роста нагрузок.

2. Реконструкция оборудования РУ-6(10) и РУ-0,4 кВ существующих трансформаторный подстанций. Модернизация оборудования с одновременным увеличением количества аппаратов для присоединения потребителей.

3.   Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ. с переносом и заменой КТП на 250 кВА, отработавших свой ресурс, на новые

4. Реконструкция ВЛ-10 кВ.

5. Установка оборудования телемеханизации диспетчерского управления и автоматических систем контроля и учета электроэнергии.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.

5.3. Газоснабжения

Источником газоснабжения для вновь проектируемого строительства является существующая система газоснабжения каждого населенного пункта, для чего должны выполняться условия владельца сетей, сопряженные с увеличением нагрузки, а именно: заменой оборудования в газорегуляторных пунктах и заменой газопроводов на больший диаметр при необходимости, а также строительством новых газопроводов высокого и низкого давления, газорегуляторных пунктов (ГРП, ШГРП).

Для вновь проектируемых систем газоснабжения во всех населенных пунктах использовать полиэтиленовые трубы и современное оборудование.

5.4. Система сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Основными мероприятиями программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

1.  рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка;

2. приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

Основными направлениями модернизации системы утилизации (захоронения) являются:

1.  ликвидация несанкционированных свалок мусора и рекультивация земель;

2.  изолирование отходов от населения;

3.  обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы;

4.  обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность за счет ликвидации несанкционированных свалок и обеспечения утилизации биологических отходов. Реализация мероприятий Программы позволит достичь обеспечения бесперебойного предоставления услуги по утилизации (захоронению) ТКО.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе

5.5.    Энергосбережение.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, будет расти.

В связи перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- установка приборов учета и регулирования расходования холодной воды;

- модернизация электросетей,  газоснабжение в поселении. Оснащение сетей информационными и диагностическими системами;

-установка автоматизированных систем учета и регулирования расхода электрической энергии. Замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе

Раздел 6. Мероприятия  инвестиционных проектов в сфере  коммунальной инфраструктуры.

6.1. Строительство и модернизация

объектов систем водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по строительству и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения комплексно учитывают текущие потребности сельского поселения Максимовка  муниципального района Богатовский в услугах требуемого качества, а также направлены на обеспечение дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры, освоения новых площадок комплексной застройки, предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятием, для вновь подключаемых клиентов.

6.2. Строительство и модернизация

объектов системы электроснабжения

В перечень мероприятий по строительству и модернизации объектов системы электроснабжения включены мероприятия, направленные на получение возможности подключения новых потребителей, и мероприятия, направленные на улучшение показателей качества электроэнергии и обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

6.3. Строительство и модернизация

объектов системы газоснабжения

В перечень мероприятий по строительству и модернизации объектов системы газоснабжения включены мероприятия, направленные на получение возможности подключения новых потребителей, и мероприятия, направленные на улучшение показателей качества газоснабжения и обеспечения надежного газоснабжения потребителей.

6.4.  Строительство и модернизация объектов,

используемых для накопления

твердых коммунальных отходов

Одной из целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является улучшение экологической ситуации в сельском поселении , достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов. Для этого необходимо осуществить следующий перечень первоочередных мероприятий:

- приобретение дополнительно контейнеров -186 шт.  по 0,75куб.м  (2019 - 2022 годы);

- строительство площадок  накопления ТКО- 62шт.   (2019 - 2022 годы).

Раздел 7. Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры.

Основными показателями работы всех систем коммунальной инфраструктуры являются:

Надежность – выражается в наличии бесперебойного доступа к услуге соответствующего качества;

Качество – выражается  в обеспечении требуемых показателей комфорта при потреблении определенной услуги;

Доступность – выражается в возможности свободно получить доступ к услуге, оплатив ее реальную стоимость;

Экологичность – выражается в минимизации, а при возможности полном отсутствии факторов производства ведущих к загрязнению окружающей среды, а также влияющих на физическое состояние человека и его экологическую безопасность;

Эффективность – выражается в надежном и качественном обеспечении потребителя услугой с использованием минимального объема энергетических, экономических и человеческих ресурсов при ее производстве, что в конечном итоге отражается на ее доступности и экологичности.

Успешная реализация Программы позволит:

- сэкономить не менее  15 % энергоресурсов.

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения  -до 5%.

## Раздел 8. Источники инвестиций, тарифы  и доступность программы для населения.

Источники обеспечения программы определяется условиями её реализации в течение 2019-2029 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.

Порядок финансирования мероприятий Программы комплексного развития (определение финансовых потребностей и источников финансирования) формируется в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в течение  2019-2029 г.

На реализацию мероприятий программы по прогнозным расчетам необходимо  27,005млн. руб.

Раздел 9. Управление программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

Администрация сельского поселения Максимовка   обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей программы, обеспечивающих реализацию мероприятий программы.

Приложение N 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Максимовка

Самарской области  на период  2018 - 2028 годы

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКСИМОВКА  НА 2019 - 2029 ГОДЫ

| N п/п | Наименование | Заказчик | Срок | Нагрузка на энергоресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоснабжение, мЗ/сут. | водооводоотведение мЗ/сут. | электроснабжение, кВт/сут | теплоснабжение, Гкал/час | газоснабжение, мЗ/час |
| 1. Объекты жилищного строительства |
| 1.1 | Малоэтажная жилая застройка экономического класса в сельском поселении Максимовка в черте с. Максимовка (площадь территории - 0,5040 га, 5 земельных участков) | Частные инвесторы | 2018 - 2028 | 2.8 | 2.8 | 33 |  | 6,9 |
| 1.2 | Малоэтажная жилая застройка экономического класса в сельском поселении Максимовка в черте с. Съезжее (площадь территории - 0,5040 га, 5 земельных участков) | Частные инвесторы | 2018 - 2028 | 2.8 | 2.8 | 33 |  | 6,9 |

Приложение N 2

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

на 2018 - 2028 годы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области.

| № п/п | Наимено-вание мероприя-тия | Цели реализации мероприятий | Объемы финансирования по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Система водоснабжения | 12,7 | 4,65 | 3,4 |  |  |  | 2,85 |  | 1,8 |  |  |  |
| 1.1. | Проектирование, бурение артезиан-ской скважины с установкой частотно-го преобразователя ,ее оформление с.Максимовка | Обеспечение качественного и надежного водоснабжения потребителей. | 2,85 |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проектирование, бурение артезиан-ской скважины с установкой частотного преобразователя, ее оформление с.Съезжее. | Обеспечение качественного и надежного водоснабжения потребителей. | 2,85 | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство водонапорных установок(водонапорных башен).Строительство и установка башни Рожновского в с.Максимовка | Обеспе-чение качественного и надежного водоснабжения потребителей. | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство водонапорных установок(водонапорных башен).Строительство и установка башни Рожновского в с.Съезжее | Обеспечение качественного и надежного водоснабжения потребителей. | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 1.5. | Приобретение и установка системы питьевой водоподготовки на водозаборе с.Максимовка | Обеспечение качественного и надежного водоснабжения потребителей. | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Приобретение и установка системы питьевой водоподготовки на водозаборе с.Съезжее | Обеспечение качественного и надежного водоснабжения потребителей. | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 7,13 |  | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,775 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование площадок для сбора ТКО и мусора (твердое покрытие, ограждение) | Создание площадок для накопления ТКО с соблюдением требуемых условий | 5,83 |  | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2..2. | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора |  | 1,3 |  | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Система электроснабжения | 7,175 |  |  | 0,175 |  |  |  | 2,5 | 4,5 |  |  |  |
| 3.1 | Замена светильников (150 шт.) на энерго-сберегающие | Экономия электроэнергии до 20%. | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка узлов учета электрической энергии. |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Установка реле-времени | Экономия электроэнергии до 10%. | 0,025 |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Максимовка с. Съезжее 8,7 км | Увеличение надежности электроснабжения, пропускной способности ВЛ-10 кВ. Снижение потерь электроэнергии. | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Максимовка с. Максимовка 3,9 км | Увеличение надежности электроснабжения, пропускной способности ВЛ-10 кВ. Снижение потерь электроэнергии. | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |