АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКСИМОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     05. 11. 2013года   № 90

Об утверждении  муниципальной  Программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  Самарской области

на период 2014 -2023 годы».

# В целях создания условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условий проживания, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению  муниципального района, руководствуясь действующим федеральным, региональным законодательством, а также положениями  Устава сельского поселения Максимовка муниципального района  Богатовский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   муниципальную  Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  Самарской области на  период 2014 -2023 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете « Вестник сельского поселения Максимовка».

4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального      опубликования.

Глава сельского поселения Максимовка

муниципального района Богатовский

Самарской области                                                                    А.А.Будкин

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКСИМОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПЕРИОД  2014 - 2023 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Максимовка муницуипального района Богатовский Самарской области»

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области на период 2014 - 2023 годы. |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ, Постановление главы сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский от 23.10.2013 года №87 «О создании рабочей группы по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области на период 2014-2023 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский |
| Разработчики Программы | Администрация сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский |
| Основные цели и задачи Программы | Целью данной программы является: - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условий проживания. Задачи: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов ЖКХ; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального района, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Сроки реализации | 2014 - 2023 годы |
| Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры, перспектива развития и мероприятия инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры | 1Развитие жилищного, социально-культурного и промышленного строительства; 2. Развитие системы теплоснабжения; 3..Развитие системы водоснабжения и водоотведения; 4. Развитие электрических сетей; 5. Развитие газоснабжения; 6. Развитие системы захоронения и утилизации твердых бытовых отходов. 7.Энергоресурсосбережение. |
| Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2018 году до 50%; - обеспечить жителей сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услу г (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения); - сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения -до 5% и теплоснабжения –до 3%. |
| Объемы и источники финансирования | Порядок финансирования мероприятий Программы комплексного развития (определение финансовых потребностей и источников финансирования) формируется в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |
| Исполнители (участники) мероприятий Программы | ОАО «Коммунальные сети», ООО «Средне-Волжская газовая компания», ЗАО «Самарская сетевая компания» ОАО «МРСК-Волга»- «Самарские распределительные сети», Администрацисельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области. |
| Управление программой | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области. |

## Глава сельского поселения Максимовка

## муниципального района Богатовский

## Самарской области                                                                               А.А.Будкин

## Раздел 1. Основание для разработки муниципальной программы.

Сельское поселение Максимовка  - одино из небольших  поселений  муниципального района Богатовский Самарской области в 27 км от с.Богатое с численностью населения  1609 человек, расположенный на востоке области, в 110 километрах  от  г. Самары.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области на период  2014 - 2023 годы  разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский.

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что в сельском поселении Максимовка активно развивается жилищно-гражданское строительство с освоением как старых, раннее занятых площадей, на территории поселения функционируют две школы,два детских садика,социальный приют для детей и подростков,пансионат для ветеранов и инвалидов труда,все это подтверждает необходимость системного программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых  и жидких бытовых отходов.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов,  частных инвесторов.

Программа выполнена на основании постановления Главы сельского поселения Максимовка №64 от 20.08.2009г. «О применении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области на территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области», генерального плана территориального планирования сельского поселения  Максимовка.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем электроснабжения, газоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, являющиеся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории сельского поселения ,будет обеспечена возможность осуществления для населения путем массового строительства жилья экономического класса (строительство малоэтажных жилых домов, отвечающих стандартам и требованиям жилья экономического класса, устанавливаемым Министерством регионального развития Российской Федерации).

Жилищное, социально-культурное

и промышленное строительство

В соответствии с Генеральным планом в сельском поселении Максимовка  муниципального районе Богатовский Самарской области предусмотрен рост объемов жилищного строительства, а также объектов социального и культурно-бытового назначения. С учетом указанного прогноза, основу перспективной потребности в развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального района будет представлять строительство и реконструкция объектов жилищного  и культурно-бытового назначения.

Развитие жилых зон предусматривается за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий;

- ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда;

- комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса, отвечающей социальным требованиям, доступности объектов и центров повседневного обслуживания.

Ключевой частью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка  муниципального района Богатовский  является Прогноз  развития жилищного строительства в сельском поселении Максимовка  муниципального района Богатовский на 2014 - 2023 годы (приложение N 1). Прогноз определяет перечень объектов недвижимости, которые будут нуждаться в централизованном электроснабжении, газоснабжении, водоснабжении и водоотведении в период с 2014 по 2023 годы. Перечень объектов капитального строительства, сроки их строительства, указанные в настоящем прогнозе, будут уточнены при утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Раздел 2.  Основные цели и задачи

Целью данной Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению,возможность  обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства, снижения издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки на территории  сельского поселения Максимовка.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:

-разработка и внедрение в практику правовых, финансовых 
и организационных механизмов, осуществляющих комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;

-привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства;

-создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры 
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

-сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения;

-снижение потерь при  эксплуатации систем водоснабжения;

- строительство объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района, имеющих дефицит воды, развитие и модернизация систем водоснабжения.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых должна начаться в 2014 году. Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский должны быть реализованы в течение 2014 – 2023 годов.

Раздел 4.  Характеристика  существующего  состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский

4.1. Теплоснабжение

Система теплоснабжения потребителей  сельского поселения Максимовка включает:

-  централизованное теплоснабжение от отопительных котельных различной принадлежности с транспортом тепла через тепловые сети, примыкающие к котельным.

- частный сектор сельского поселения Максимовка  имеет индивидуальные автономные собственные источники,  в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций;  у некоторых общественных зданий – миникотельные на газовом топливе.

Так же источником теплоснабжения сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский является:

- ОАО «Теплоэнергетическая Компания Самарской области».

Предприятие осуществляет теплоснабжение организации социальной сферы с. Съезжее

В эксплуатации ОАО "ТЭКСО»" находятся 1 котельная.. В качестве топлива в котельной используется газ.

Схемы теплоснабжения – закрытые и открытые с центральным качественным регулированием отпуска тепла на теплоисточнике.

Основная часть сетей находится в эксплуатации  с 2009г.

Теплоэнергетическое оборудование котельных, энергоемкое, технически устарело и не отвечает современным требованиям. Потери тепла на теплотрассах значительно превышает нормативы, и составляют более 10%.

Выполнение этих технологических мероприятий требуют больших финансовых вложений, вместе с тем позволит намного эффективней использовать теплоэнергетических сектор.

4.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

На формирование схемы водоснабжения сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  особое влияние оказали следующие факторы: сложные гидрогеологические условия.

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  являются подземные источники.

ООО "Богатовское коммунальное хозяйство» является главным поставщиком услуг водоснабжения потребителям поселения, которыми пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство учреждений сельского поселения.

Общий объем услуг водоснабжения   населения составляет  40,8 тыс. куб. метров в год

Водоснабжение сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  осуществляется из 2 закольцованных и тупиковых сетей  водозаборов.

| N п/п | Водозаборы | Производительность, м3/сут. | Удаленность от центра , км |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Съезженский водозабор | 216 | 20 |
| 7 | Максимовский водозабор | 432 | 30 |

Село Максимовка централизованным водоснабжением обеспечивается  из скважинных водозаборов, состоящих из пяти артезианских скважин, с насосами ЭЦВ-5,ЭЦП-6,6,ЭЦП-8. Схема водоснабжения включает в себя, кроме артезианских скважин, две водонапорные башни, закольцованные уличные сети Ø 100.Из существующих пяти скважин,работают  только три скважины и одна водонапорная башня. Очистка воды производится на очистных сооружениях.

Село Съезжее централизованным водоснабжением обеспечивается из скважинных водозаборов, состоящих из двух артезианских скважин, с насосами ЭЦВ-5. Схема водоснабжения включает в себя, кроме артезианских скважин, две водонапорные башни, закольцованные уличные сети Ø 100. Из существующих  двух скважин,работает  только одна скважина и одна водонапорная башня.Очистка воды производится сетчатыми фильтрами, установленными на очистных сооружениях.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

В настоящее время осуществляется нехватка воды в поселении в летнее время.

Во всех вышеперечисленных пунктах для нормального обеспечения водой населения необходимо: бурение новой  скважины в с.Максимовка и с.Съезжее,оборудовать их насосами, установить новую башню Рожновского в с.Максимовка,  закольцевать сети и установить пожарные гидранты там, где это отсутствует.

Водопроводные сети

Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети, обслуживаемых предприятием ОАО "Богатовское коммунальное хозяйство», составляет 33198 м, из них более  70% -стальные.

- с. Максимовка – 17974 м.

- с. Съезжее -15224 м.

Водопроводные сети с. Максимовка  эксплуатируются с 2007г.,в с.Съезжее с 2008г.

### Водоотведение

Централизованное канализование во всех населенных пунктах поселения отсутствует.

Сброс стоков  в частном секторе осуществляется в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы.Таким образом, можно сказать вообще об отсутствии очистных сооружений.

4.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Гарантирующим поставщиком электрической энергии в муниципальном районе Богатовский Самарской области  является ОАО "Самараэнерго" по сетям:

- ОАО «МРСК-Волги» - «Самарские распределительные сети";

- ЗАО "Самарская  сетевая компания".

Основными целями развития электроснабжения  сельского поселения являются:

- улучшение показателей качества электроэнергии;

- увеличение объемов услуг по передаче электроэнергии;

- повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей;

- сокращение числа аварийных отключений;

- снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт энергоустановок;

- снижение потерь электрической энергии на ее транспортировку.

Обеспечение  электроснабжением потребителей  сельского поселения   осуществляется от подстанции «Богатое»  110/10кВ.,находящегося по адресу с. Богатое ул. Северная.

Распределение электрической энергии от подстанции «Богатое»  осуществляется  через понижающие трансформаторные подстанции потребителям.

Электроснабжение муниципального района осуществляется по сетям ЗАО "Самарская сетевая компания»"  и ОАО «МРСК-Волги» - «Самарские распределительные сети"  протяженностью в с.Максимовка-11,96км,в с.Съезжее-20,71км

Все воздушные  линии находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

В настоящее время  на территории поселения функционирует 19 трансформаторных подстанций:

| Трансформаторные подстанции | с.Максимовка | с.Съезжее | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП 10/0,4кВ (однотрансформаторные) | 9 | 10 | 19 |

По техническому состоянию все трансформаторные подстанции пригодны к эксплуатации. Средний коэффициент загрузки трансформаторов – 60-75%.

Общий износ электрических сетей и оборудования составляет ориентировочно 25-30%. Однако по некоторым присоединениям электрические сети находятся в своем номинальном рабочем состоянии, и увеличение потока мощности через них приведет к аварии и перебою электроснабжения конечных потребителей.

4. 4.  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Источником газоснабжения сельского поселения является природный газ магистрального газопровода Оренбург- Самара поступающий на  АГРС-48, находящегося в с. Покровка  Нефтегорского  района,   по сетям  ООО  «Средне - Волжская газовая  компания».

Основными целями развития газоснабжения  сельского поселения  являются:

- улучшение показателей качества газоснабжения;

- увеличение объемов услуг по поставке  газа;

- повышение надежности и бесперебойности газоснабжения потребителей;

- снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт.

### Из  АГРС -48   природный газ через существующие газопроводы высокого давления (р= 6 кгс/см2)   поступает  на газорегуляторные пункты района ГРП  и ШГРП, где регуляторами давления снижается до низкого и по трубопроводам низкого давления поступает к потребителям.

### Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Отопление частных домов  осуществляется от автономных бытовых газовых котлов.

Схема газопровода среднего и низкого давления принята  смешанная (кольцевая и тупиковая).

4.5.  ЗАХОРОНЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В настоящее время услуги по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов, сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов от населения и организаций на территории муниципального района Богатовский оказываются ООО  «ТрансЭкоСервис».

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) производится согласно договорам и графикам вывоза ТБО. Для сбора и временного накопления ТБО используются стандартные контейнеры объемом 0,75 м3,  установленные на  контейнерных площадках .

В настоящее время отходы размещаются на площадке временного хранения твердых бытовых отходов и промышленных отходов с.Максимовка ,с.Съезжее. В 2013 году согласно генеральной схемы очистки территорий муниципальный район Богатовский прикреплен для вывоза твердых бытовых отходов, с последующем хранением на полигоне г. Отрадный и с. Борское.

Ежегодное захоронение твердых бытовых отходов составляет более

2 тыс. м3.

## 4.6.   Энергоресурсосбережение.

На территории сельского поселения Максимовка осуществляют свою деятельность  13 бюджетных учреждений, количеством работающих в бюджетных учреждениях 215 человек.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории Богатовского муниципального района выглядит следующим образом:

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электрической энергии | тепла | газа | водоснабжение |
| Население | 49 | 51 | 68 | 70 |
| Социальная сфера | 12 | 39,7 | 4 | 8 |
| Прочие | 39 | 9,3 | 28 | 12 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему:

Оснащенность     приборами учета  бюджетные учреждения   сельского поселения Максимовка  по состоянию на 01.01.2011 года.

| Вид | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % к общему числу |
| Тепловая энергия | 100 | 1 | 100 |
| Электроэнергия | 96,3 | 12 | 100 |
| Природный газ | 100 | 29 | 94 |
| Водоснабжение | 34,8 | 15 | 24,6 |

1. Основная доля расходов на энергоносители приходится на население муниципального района Богатовский Самарской области, это 51% на тепловую энергию, водоснабжение более 65%,  и бюджетные учреждения  39,7% -тепловая энергия, водоснабжение около 8%.

2. Оснащенность приборами учета бюджетных учреждений составляет по  водоснабжению – 24,6%.

Раздел 5. Перспектива развития  муниципального образования  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Для повышения качества питьевой воды необходимо обеспечить эффективную защиту источников поверхностного водоснабжения, модернизировать систему очистки на всех водозаборах. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению.

5.2. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский являются: существующий, сохраняемый и проектируемый жилой фонд, общественные здания, сельскохозяйственные объекты, учреждения, объекты соцкультбыта, торговые предприятия. Развитие  инфраструктуры и застройка новых жилых домов требует развития электрических сетей, как правило, в тех районах, где они устарели или отсутствуют.

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда подстанций с заменой трансформаторов на более мощные, строительство и реконструкция  распределительных  сетей.

Программа развития электросетей сельского поселения Максимовка  муниципального района Богатовский  базируется на плане перспективной застройки  жилых домов в сельском поселение.

Одновременно предусматривается ввод телемеханизации систем управления и диспетчеризации электрохозяйства, совершенствование учета электроэнергии на основе автоматических систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Развитие, строительство и модернизация электросетей  сельского поселения Максимовка муниципального районаБогатовский  планируется по следующим основным направлениям:

1. Замена трансформаторов, отработавших свой ресурс, на новые. Применять марки трансформаторов, технические характеристики которых позволяют сократить потери на трансформирование электроэнергии (более низкие паспортные значения потерь холостого хода и короткого замыкания) и улучшить качество напряжения у конечных потребителей. В районах планируемой застройки или развития инфраструктуры замену трансформаторов производить с учетом роста нагрузок.

2. Реконструкция оборудования РУ-6(10) и РУ-0,4 кВ существующих трансформаторный подстанций. Модернизация оборудования с одновременным увеличением количества аппаратов для присоединения потребителей.

3.   Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ. с переносом и заменой КТП на 250 кВА, отработавших свой ресурс, на новые

4. Реконструкция ВЛ-10 кВ.

5. Установка оборудования телемеханизации диспетчерского управления и автоматических систем контроля и учета электроэнергии.

5.3. Газоснабжения

Источником газоснабжения для вновь проектируемого строительства является существующая система газоснабжения каждого населенного пункта, для чего должны выполняться условия владельца сетей, сопряженные с увеличением нагрузки, а именно: заменой оборудования в газорегуляторных пунктах и заменой газопроводов на больший диаметр при необходимости, а также строительством новых газопроводов высокого и низкого давления, газорегуляторных пунктов (ГРП, ШГРП).

Для вновь проектируемых систем газоснабжения во всех населенных пунктах использовать полиэтиленовые трубы и современное оборудование.

5.4. Развитие объектов, используемых

для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов

Проблема утилизации и обезвреживания твердых отходов производства и потребления является одной из наиболее значимых проблем  сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области  в области охраны окружающей среды.

Существующая система обращения с твердыми бытовыми отходами в основном базируется на площадке временного  захоронении. В настоящее время стратегия в области управления отходами подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких изменений являются увеличение загрязнения природной среды и его негативное влияние на здоровье населения, а также происшедшие изменения в экологической политике и законодательстве. В настоящее время политика в сфере управления отходами, главным образом, ориентирована на снижение количества образующихся отходов и развитие методов их максимального использования.

Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов, должны выполнять следующие задачи:

- обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления за счет внедрения экологически обоснованных технологий переработки и захоронения отходов, а также рекультивации полигона;

- улучшение санитарного состояния муниципальной территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации  твердых  бытовых  отходов;

- повышение качества обслуживания населения, повышение эффективности работы предприятий, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов.

5.5.    Энергосбережение.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, будет расти.

В связи перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- замена устаревшего оборудования при производстве тепловой энергии, автоматизация управления котельными, учет и регулирование расходования первичных энергоресурсов и отпуска тепловой энергии;

- установка приборов учета и регулирования расходования тепла и холодной воды;

- модернизация электросетей,  газоснабжение в поселении. Оснащение сетей информационными и диагностическими системами;

-установка автоматизированных систем учета и регулирования расхода электрической энергии. Замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие.

Раздел 6. Мероприятия  инвестиционных проектов в сфере  коммунальной инфраструктуры.

6.1. Строительство и модернизация

объектов системы теплоснабжения.

На основании документов территориального планирования и прогноза социально-экономического развития сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский, в соответствии с задачами стратегического развития системы теплоснабжения сформирован перечень технических и технологических мероприятий, позволяющих обеспечить тепловой энергией вновь создаваемые (реконструируемые) объекты недвижимости, повысит качество и надежность теплоснабжения существующих потребителей.

В перечень включены мероприятия по:

-реконструкции существующих источников теплоснабжения, обеспечивающих приросты тепловой мощности и техническую доступность присоединения потребителей, расположенных в зоне их действия;

- развитию, реконструкции, модернизации тепловых сетей;

- строительству тепловых пунктов;

- повышению эффективности производства, передачи и распределению тепловой сети;

- повышению экологической безопасности теплоснабжения.

6.2. Строительство и модернизация

объектов систем водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по строительству и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения комплексно учитывают текущие потребности сельского поселения Максимовка  муниципального района Богатовский в услугах требуемого качества, а также направлены на обеспечение дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры, освоения новых площадок комплексной застройки, предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятием, для вновь подключаемых клиентов.

6.3. Строительство и модернизация

объектов системы электроснабжения

В перечень мероприятий по строительству и модернизации объектов системы электроснабжения включены мероприятия, направленные на получение возможности подключения новых потребителей, и мероприятия, направленные на улучшение показателей качества электроэнергии и обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

6.4. Строительство и модернизация

объектов системы газоснабжения

В перечень мероприятий по строительству и модернизации объектов системы газоснабжения включены мероприятия, направленные на получение возможности подключения новых потребителей, и мероприятия, направленные на улучшение показателей качества газоснабжения и обеспечения надежного газоснабжения потребителей.

6.5.  Строительство и модернизация объектов,

используемых для захоронения (утилизации)

твердых бытовых отходов

Одной из целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является улучшение экологической ситуации в сельском поселении , достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов. Для этого необходимо осуществить следующий перечень первоочередных мероприятий:

- приобретение дополнительно контейнеров -25 шт.  (2014 - 2018 годы);

- строительство контейнерных площадок - 25шт.   (2014 - 2023 годы)

6.6.    Энергосбережение.

Мероприятия по энергосбережению  предусмотрены муниципальной  программой «Энергосбережение в  сельском поселении Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области на 2010-2015.г.г.»

Мероприятия по установке  приборов учета потребления энергоресурсов

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект ( единицах сэкономленной энергии – Гкал, м3, кВт·ч) в год, | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Расчетный экономический эффект от реализации мероприятия (тыс. руб.) | Срок окупаемости затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |  | 2018 г |  |  |
| Уличное освещение по селам сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Замена светильников (500шт) | Экономия электроэнергии | 2014 | 150 |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии до 20% | 3 года |
| 1.2.Установка узлов учета электроэнергии |  | 2015 | 7 | 10 |  |  | - | - |  |  |
| 1.3. Установка реле - времени | Экономия электроэнергии | 2015 | 7 | 10 |  |  |  |  | Экономия электроэнергии до 10% | В течении года |

Раздел 7. Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры.

Основными показателями работы всех систем коммунальной инфраструктуры являются:

Надежность – выражается в наличии бесперебойного доступа к услуге соответствующего качества;

Качество – выражается  в обеспечении требуемых показателей комфорта при потреблении определенной услуги;

Доступность – выражается в возможности свободно получить доступ к услуге, оплатив ее реальную стоимость;

Экологичность – выражается в минимизации, а при возможности полном отсутствии факторов производства ведущих к загрязнению окружающей среды, а также влияющих на физическое состояние человека и его экологическую безопасность;

Эффективность – выражается в надежном и качественном обеспечении потребителя услугой с использованием минимального объема энергетических, экономических и человеческих ресурсов при ее производстве, что в конечном итоге отражается на ее доступности и экологичности.

Успешная реализация Программы позволит:

- сэкономить не менее  15 % энергоресурсов.

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения  -до 5% и теплоснабжения –до 3%.

- повысить эффективность работы котельного оборудования;

-довести удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до 100%  в 2015 году.

- довести удельный расход воды на снабжение бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до 100% в 2018 году.

- поэтапная установка коллективными приборами учета воды в многоквартирных домах.

## Раздел 8. Источники инвестиций, тарифы  и доступность программы для населения.

Источники обеспечения программы определяется условиями её реализации в течение 2014-2023 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.

Порядок финансирования мероприятий Программы комплексного развития (определение финансовых потребностей и источников финансирования) формируется в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в течение  2014-2023 г.

На реализацию мероприятий программы по прогнозным расчетам необходимо  12906тыс. руб.

Раздел 9. Управление программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

Администрация сельского поселения Максимовка   обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей программы, обеспечивающих реализацию мероприятий программы.

Приложение N 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Максимовка

Самарской области  на период  2014 - 2024 годы

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКСИМОВКА  НА 2014 - 2024 ГОДЫ

| N п/п | Наименование | Заказчик | Срок | Нагрузка на энергоресурсы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоснабжение, мЗ/сут. | водооводоотведение мЗ/сут. | электроснабжение, кВт/сут | теплоснабжение, Гкал/час | газоснабжение, мЗ/час |
| 1. Объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Малоэтажная жилая застройка экономического класса в сельском поселении Максимовка в черте с. Максимовка (площадь территории - 0,5040 га, 5 земельных участков) | Частные инвесторы | 2014 - 2024 | 2.8 | 2.8 | 33 |  | 6,9 |
| 1.2 | Малоэтажная жилая застройка экономического класса в сельском поселении Максимовка в черте с. Съезжее (площадь территории - 0,5040 га, 5 земельных участков) | Частные инвесторы | 2014 - 2024 | 2.8 | 2.8 | 33 |  | 6,9 |

Приложение N 2

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

Самарской области  на 2014 - 2024 годы

Характеристика источников теплоснабжения, тепловых сетей

| N п/п | Наименование объекта | Кол-во котлов | Перечень основного оборудования (котлы) | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Вид топлива | Температурный график, °С | Условный диаметр трубопроводов, мм | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, метров |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |  |
| 1 | Котельная с. Съезжее | 3 | КВА - 100 | 300Квт | газ | 95-70 | Ду-89 |  | Ду-89-220м |  |

Приложение N 3

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

на 2014 - 2024 годы

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятия | Капитальные затраты (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | Срок реализации | Срок окупаемости | Цели и преимущества внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка водонапорной башни водозабор «Максимовский | 700,0 | Бюджетные средства, собственные средства | 80,0 | 2014 | 9 лет |  |
| 2 | Изыскание по бурению скважин для водоснабжения с. Максимовка | 1600,0 | Бюджетные средства | 110,0 | 2013-2014 | 15лет | Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с. Максимовка |
| 3 | Изыскание по бурению скважин для водоснабжения с. Съезжее | 1600,0 | Бюджетные средства | 110,0 | 2013-2014 | 15лет | Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с. Съезжее |

Приложение N 4

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

на 2014 - 2024 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

| N п/п | Наименование мероприятия | Капитальные затраты (млн.руб.) | Источники финансирования | Ожидаемый эффект (млн. руб.) | Срок реализации | Срок окупаемости | Цели и преимущества внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Максимовка с. Съезжее 8,7 км | 4,125 | Собственные средства | 0,589 | 2013г. | 7лет | Увеличение надежности электроснабжения, пропускной способности ВЛ-10 кВ. Снижение потерь электроэнергии. |
| 6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Максимовка с. Максимовка 3,9 км | 2,150 | Собственные средства | 0,358 | 2015г. | 6лет | Увеличение надежности электроснабжения, пропускной способности ВЛ-10 кВ. Снижение потерь электроэнергии |