АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2013 года № 16-а

Об утверждении Программы проверки готовности к отопительному сезону 2013-2014 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом сельского поселения Печинено, в целях проведения проверок готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального образования сельское поселение Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (Приложение 2).
3. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов потребителей тепловой энергии (Приложение 3).
4. Утвердить Порядок работы комиссий по проверке готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (Приложение 4).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Печинено

Муниципального района Богатовский

Самарской области О.Н. Сухарева

Приложение 1
Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области
от 02.09.2013 № 16-а

**Программа проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2013/2014 годов
 (далее – Программа)**

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям тепловой энергии, теплоснабжающим и теплосетевым организациям на праве собственности или ином законном основании.
1.Список объектов, подлежащих проверке, указан в Приложении 1 к Программе.
2. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов для потребителей тепловой энергии: с 04 сентября по 14 сентября 2013 года.
3. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:                        с 04 сентября по 14 сентября 2013 года.
4. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013/2014 годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4 настоящей Программы.

5. В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2013/2014 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 5 Программы.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов составленным по форме, согласно Приложению 2 к Программе.
7. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов (далее – паспорт) для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября 2013 года.
8. Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих  и теплосетевых организаций – не позднее 01 ноября 2013 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

Утверждено постановлением
Администрации сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области от 02.09.2013 № 16-а

Список объектов, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Населенный пункт | улица | № дома |
| 1 | ГБОУ Печиненская СОШ | Село Печинено | Зеленая | 4 |
| 2 | Деский сад «Березка» | Село Печинено | Зеленая | 24 |
| 3 | Клуб | Село Печинено | Зеленая | 25 |
| 4 | Офис врача общей практики | Село Печинено | Зеленая | 18 А |
| 5 | ГБОУ Тростянская ООШ | Село Тростянка | Молодежная | 41 |
| 6 | Сельский Дом культуры | Село Тростянка | Чиркова | 97 |
| 7 | Фельдшерско-акушерский пункт | Село Тростянка | Молодежная | 28 |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт | Пос. Центральный | Молодежная | 1 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом  | Пос. Центральный | Центральная | 30 |
| 10 | Детский сад «Колосок» | Пос. Центральный | Центральная | 26 |
| 11 | Фельдшерско-акушерский пункт | Село Федоровка | Молодежная | 5, кв. 1 |

Приложение 2
Утверждено постановлением
Администрации сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области от 02.09.2013 № 16-а

**СОСТАВ
комиссии по проведению проверки
готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

Председатель комиссии:  Сухарева О.Н.- Глава сельского поселения Печинено,

Секретарь комиссии:  Заряева Н.А. специалист администрации сельского поселения Печинено,

Члены комиссии: Горшкова Е.Н.  специалист администрации сельского поселения Печинено.

Приложение 3
Утверждено постановлением
Администрации сельского поселения Печинено Муниципального района Богатовский Самарской области от 02.09.2013 № 16-а

**СОСТАВ
комиссии по проведению проверки
готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов
потребителей тепловой энергии**

Председатель комиссии:   Глава сельского поселения Печинено Сухарева О.Н.

Секретарь комиссии:  специалист администрации сельского поселения Печинено Заряева Н.А.

Члены комиссии:
Директор   МАУ Центра материально-технического обеспечения образовательных учреждений муниципального района Богатовский – Якунин В.А. (по согласованию) ;
Главный врач Богатовской районной больницы – Татаринов А.В. (по согласованию);
Директор МКУ управление культуры и молодежной политики муниципального района Богатовский Ельцова Н.В. (по согласованию)

Приложение 4
Утверждено постановлением
Администрации сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области от 02.09.2013 № 16-а

**ПОРЯДОК
работы комиссий по проверке готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии**

(далее – комиссии)

**1. Общие положения**

1.1. Комиссии создаются в целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.
1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), Программой, утверждённой Приложением 1 к настоящему постановлению, настоящим Порядком.

**2. Порядок формирования и состав комиссий**

2.1. Комиссии являются коллегиальными органами.
2.2. Состав комиссий утверждается постановлением Администрации сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.

2.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.
2.4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.
2.5. В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**3. Функции комиссий**

3.1. Основными функциями комиссий являются:
- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований, установленных в пунктах 4 и 5 Программы, утверждённой Приложением 1 к настоящему постановлению;
- проведение при необходимости осмотра объектов проверки;
- составление акта проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов (далее – акт) по форме, утверждённой Приложением 5 к настоящему постановлению;
- при наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения;
- проведение повторных проверок, в случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пунктах 7 и 8 Программы, утверждённой Приложением 1 к настоящему постановлению;
- составление по результатам повторных проверок нового акта по форме, утверждённой Приложением 5 к настоящему постановлению;
- составление паспорта готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов (далее – паспорт) по форме, утверждённой Приложением 6 к настоящему постановлению;
- составление повторного акта, в случае, если организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в пунктах 7 и 8 Программы, утверждённой Приложением 1 к настоящему постановлению.

**4. Регламент работы комиссий**

4.1. Работа комиссий осуществляется на ее заседаниях. Руководство работой комиссий осуществляется председателями комиссий.
Заседание комиссий считается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос.
4.2. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участия в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем комиссии.
4.3. Решение комиссий оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.
4.4 Секретарь комиссий:
- проводит предварительную проверку соответствия представленных документов, установленным требованиям;
- ведет протокол заседания комиссий;
- по результатам проверки оформляет акты. В акте содержатся следующие выводы комиссий по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду 2013/2014 годов;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду 2013/2014 годов при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду 2013/2014 годов.
Акт составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.
4.5. При наличии у комиссий замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается Перечень с указанием сроков их устранения.
4.6. Паспорт выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду 2013/2014 годов, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
4.7. Сроки выдачи паспортов установлены в пунктах 7 и 8 Программы, утверждённой Приложением 1 к настоящему постановлению.
4.8. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пунктах 7 и 8 Программы, утверждённой Приложением 1 к настоящему постановлению, комиссиями проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
4.9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в пунктах 7 и 8 Программы, утверждённой Приложением 1 к настоящему постановлению, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду 2013/2014 годов и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссий об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссиями оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 5

Утверждено постановлением
Администрации сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области от 02.09.2013 № 16-а

**АКТ**

**проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов**

с. Печинено "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013

 (дата составления акта)

Комиссия в составе:

Председателя комиссии (ФИО, должность): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретаря комиссии (ФИО, должность): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Членов комиссии (ФИО, должность):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов, утвержденной постановлением Администрации сельского поселения Печинено от \_\_.\_\_.2013 № \_\_\_\_, с "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 по "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду 2013/2014 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов)

Проверка готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов проводилась в отношении следующих объектов:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов комиссия установила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов.

<\*>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

Секретарь

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<\*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 6

Утверждено постановлением
Администрации сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области от 02.09.2013 № 16-а

**ПАСПОРТ**

**готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов**

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду 2013/2014 годов:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи

должностного лица, уполномоченного

Администрацией с. Печинено на подписание паспорта

готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов)