Приложение 1

к постановлению администрации сельского поселения Богатое

№ 1/111 от 16.06.2014 г.

Программа проведения проверки готовности к отопительному сезону в

Сельском поселении Богатое

1.       Общие положения.

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии путем проведения проверок.

- Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных «Правилами оценки готовности к отопительному периоду» утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в оотношении следующих объектов:

- теплоснабжающих организаций,

- теплосетевых организаций

- лиц, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе бюджетных и прочих учреждений

- лиц, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в том числе

1.3.4.1.	лиц,    осуществляющих    в    соответствии    с    жилищным

законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

1.3.4.2.	лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений

в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

1.4.	Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется

комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду (далее - Комиссия), персональный состав которой приведен в приложении 2 к настоящему постановлению.

- Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 15 августа по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 16 августа по 01 октября.

- Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (приложение 3 к настоящему постановлению).

- Проверка выполнения теплосетевыми, теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения осуществляется на основании требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее - Правила).

- Проверка готовности к отопительному сезону проводится в порядке определенном в положении о Комиссии по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2013-2014 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Приложение 2

к постановлению администрации сельского поселения Богатое

№ 1/111 от 16.06.2014 г.

Состав Комиссии

при администрации сельского поселения Богатое по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2014-2015 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |
| 1. | Усков С.Н. | Заместитель главы сельского поселения Богатое |
| Члены комиссии |
| 2. | Петров А.Ю. | Представитель ЗАО «КоммунЭНЕРГО» |
| 3. | Лавринов Е.А. | Представитель ООО «жилсервис»» |
| 4. | Мастюгин Д.В. | Представитель ООО «СВГК» |
| 5. | Чечнев В.А. | Представитель ЗАО «ССК» |

Приложение 3

к постановлению администрации сельского поселения Богатое

№ 1/111 от 16.06.2014 г.

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Перечень МКД | Вид проверки (Камеральная, выездная). | Срок проведения проверки. | Председатель Севета МКД. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Богатое. |  |  |  |
| 1 | Комсомольская 1 | Выездная | 15.09.2014г. | Некрасов Анатолий Петрович, кв.3, дом. (8-84666)2-17-22 (Горковенко Н.Н) |
| 2 | Комсомольская 3 | Выездная | 15.09.2014г. | Казаков Алексей Николаевич, кв.11, дом. (8-84666) 2-10-46 Лидия Николаевна Загородникова) |
| 3 | Комсомольская 5 | Выездная | 15.09.2014г. | Соловьев Александр Федорович, кв.1, дом. (8-84666)2-15-14 или с.89276034836 |
| 4 | Комсомольская 116 | Выездная | 15.09.2014г. | Фролова Галина Сергеевна, кв.1. (8-84666)2-25-12 |
| 5 | Ленина 1 | Выездная | 15.09.2014г. | Поликарпова Вера Николаевна, кв.6. с.89276975928 |
| 6 | Ленина 3 | Выездная | 15.09.2014г. | Соколов Дмитрий Владимирович, кв.8. Раб. (8-84666)2-15-65, |
| 7 | Ленина 5 | Выездная | 15.09.2014г. | Кузнецова Любовь Васильевна, кв.5. дом. (8-84666)2-18-18, с.89270015550. |
| 8 | Ленина 6 | Выездная | 15.09.2014г. | Пивкина Галина Григорьевна, кв.12. дом. (8-84666)2-17-35, с.89277065032. |
| 9 | Ленина 7 | Выездная | 15.09.2014г. | Архипов Игорь Владимирович, кв.7. дом. (8-84666)2-17-35 или 2-16-93 (Лаптева Ольга Александровна), с.89272623793. |
| 10 | Ленина 8 | Выездная | 15.09.2014г. | Бархоткина Наталья Дмитриевна, кв.6. дом. (8-84666)2-26-73 или (Прошина Надежда Ивановна), с.89084130741 |
| 11 | Ленина 9 | Выездная | 15.09.2014г. | Киселева Наталья Сергеевна, кв.11, дом. (8-84666)2-18-68, Соколов Алексей Владимирович, кв.2 89371809941 |
| 12 | Ленина 10 | Выездная | 15.09.2014г. | Абрамова Нина Васильевна, кв.2, дом. (8-84666)2-27-05. |
| 13 | Ленина 11 | Выездная | 15.09.2014г. | Зотова Ирина Владимировна, кв.3, дом. (8-84666)2-27-80 Финютина Валентина Ефимовна. |
| 14 | Ленина 12 | Выездная | 15.09.2014г. | Токарев Игорь Васильевич, кв.18, дом. (8-84666)2-17-03 с.89270085852 |
| 15 | Ленина 13 | Выездная | 15.09.2014г. | Петрова Раиса Валерьевна, кв.12, дом. (8-84666)2-21-75, с.89276854407 |
| 16 | Ленина 15 | Выездная | 15.09.2014г. | Корняков Николай Дмитриевич, кв.7, дом. (8-846-88) 2-18-63 |
| 17 | Ленина 16 | Выездная | 15.09.2014г. | Пестова Ирина Семеновна, кв.4, |
| 18 | Ленина 18 | Выездная | 15.09.2014г. | Козлова Ольга Александровна, кв.15, Раб. (884666)2-25-99 |
| 19 | Ленина 20 | Выездная | 15.09.2014г. | Крючкова Татьяна Александровна, кв. 19, дом.(8-84666)2-17-90, с. 89276944651 |
| 20 | Ленина 21 | Выездная | 15.09.2014г. | Копылова Валентина Федоровна, кв.4, д.2-28-24, с.89277175170 |
| 21 | Ленина 22 | Выездная | 15.09.2014г. | Юдакова Елена Сергеевна, кв.3, дом. (8-84666)2-15-29, Раб. (884666) 2-27-13 |
| 22 | Ленина 23 | Выездная | 15.09.2014г. | Тимошенко-Бережнова Любовь Федоровна, кв.8, с.8277310476, Мифтахутдинов Руслан Минахметович) 2-28-17 |
| 23 | Ленина 24 | Выездная | 15.09.2014г. | Сазонов Геннадий Федорович, кв.3, дом. (8-84666)2-27-95 |
| 24 | Ленина 25 | Выездная | 15.09.2014г. | Гуняева Юлия Анатольевна, кв.10, с.892771334528. |
| 25 | Ленина 26 | Выездная | 15.09.2014г. | Курышева Мария Алексеевна, кв.7, дом. (8-84666)2-21-28. |
| 26 | Ленина 28 | Выездная | 15.09.2014г. | Волкова Галина Константиновна, кв.10, дом.(8-84666)2-16-56. |
| 27 | Ленина 28а | Выездная | 15.09.2014г. | Корнякова Светлана Викторовна, кв. 5, |
| 28 | Ленина 36 | Выездная | 15.09.2014г. | Горелова Галина Федоровна, кв.7, дом. (8-84666)2-16-77 или Григорьева Татьяна Владимировна с.89171407465 |
| 29 | Ленина 38 | Выездная | 15.09.2014г. | Якунина Светлана Владимировна, кв.16, дом. (8-84666)2-18-39 |
| 30 | Пушкина 18 | Выездная | 15.09.2014г. | Белалова Зоя Константиновна, кв.7, дом. (8-84666)2-10-01. (Епишева Светлана Юрьевна) |
| 31 | Садовая 2 | Выездная | 15.09.2014г. | Филиппова Ольга Михайловна, кв.1, дом. (8-84666)2-11-13 или 2-12-03 (Сатанина Елена). |
| 32 | Советская 18 | Выездная | 15.09.2014г. | Кожин Александр Анатольевич, кв.9, дом.(8-84666)2-25-13 или Аникин Александр Ильич 2-21-21. |
| 33 | Советская 22 | Выездная | 15.09.2014г. | Токарева Ольга Борисовна, кв.15, Раб. (884666), 2-12-21, с.89277330362 |
| 34 | Советская 41 | Выездная | 15.09.2014г. | Тамарова Нина Алексеевна, кв.5, дом. (8-84666)2-10-76. |
| 35 | Строителей 63 | Выездная | 15.09.2014г. | Трифонова Ирина Васильевна, кв.20, дом.(8-84666)2-17-81, (Горковенко Мария Николаевна с.89083852123) |
| 37 | Строителей 65 | Выездная | 15.09.2014г. | Фенькин Василий Иванович, кв.17, дом. (8-84666)2-12-73, с.89879280608. |
| 38 | Строителей 65а | Выездная | 15.09.2014г. | Дмитриева Надежда Дмитриевна, кв.6, дом. (8-84666)2-26-86. |
| 39 | Строителей 67 | Выездная | 15.09.2014г. | Авинов Александр Николаевич, кв.8, дом. (8-84666)2-25-72 |
| 40 | Строителей 47а | Выездная | 15.09.2014г. | Голубкин Анатолий Петрович, кв.1, дом. (8-84666)2-27-88. |
| 41 | Чапаева 1 | Выездная | 15.09.2014г. | Соложенкин Валерий Максимович, кв.4-1 подъезд; Крошечкин Александр Петрович, кв.13- 2 подъезд. дом.(8-84666)2-19-89, с.89277288990 |
| 42 | Чапаева 2 | Выездная | 15.09.2014г. | Тренина Галина Анатольевна, кв.1, дом.89276033873. |
| 43 | Чапаева 4 | Выездная | 15.09.2014г. | Костиков Алексей Викторович, кв.13, с.89272623298 |
| 44 | Чапаева 6 | Выездная | 15.09.2014г. | Осипов Валерий Владимирович, кв.6, дом. (8-84666)2-24-16, с.89276059456. |
| 45 | Чапаева 17 | Выездная | 15.09.2014г. | Попова Людмила Федоровна, кв.4, дом.(8-84666)2-10-33 |
| 46 | Чапаева 37а | Выездная | 15.09.2014г. | Тимченко Виталий Юрьевич, кв.14, . дом. (8-84666)2-20-81, с.89277028631. |
| 47 | Чапаева 47 | Выездная | 15.09.2014г. | Терехина Эмма Александровна, кв.4, дом. (8-846-66) 2-17-78 |
|  |  | Выездная | 15.09.2014г. |  |
|  | пос.Заливной. | Выездная | 15.09.2014г. |  |
| 48 | Песочная, 3 | Выездная | 15.09.2014г. | Исаева Ольга Владимировна, кв.1. |
| 49 | Песочная, 5 | Выездная | 15.09.2014г. | Евстигнеева Валентина Ивановна, кв.4. |
| 50 | Песочная, 7 | Выездная | 15.09.2014г. | Кондратьева Татьяна Васильевна, кв.8. |
| 51 | Песочная, 15 | Выездная | 15.09.2014г. | Акимова Анна Никифоровна, кв.9. |
| 52 | Песочная, 19 | Выездная | 15.09.2014г. | Ермакоа Юрий Владимирович, кв.1. |
| 53 | Озерная, 1 | Выездная | 15.09.2014г. | Минкевич Евгений Михайлович, кв.7. |
| 54 | Озерная, 9 | Выездная | 15.09.2014г. | Копылова Мария Матвеевна, кв.16. |
| 55 | Школьная, 2 | Выездная | 15.09.2014г. | Мавринцева Елена Александровна, кв.5. |
| 56 | Школьная, 3 | Выездная | 15.09.2014г. | Исаева Ольга Владимировна, кв.1. |
| 57 | Зеленая, 4 | Выездная | 15.09.2014г. | Кузнецова Татьяна Сергеевна, кв.3. |

Приложение 4

к постановлению администрации сельского поселения Богатое

№ 1/111 от 16.06.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2014-2015 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

1.	Общие положения

- Настоящее Положение о Комиссии по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2014-2015 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - Положение) устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок осуществления проверок готовности к отопительному периоду.

- Комиссия создана с целью подготовки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к осенне-зимнему отопительному периоду 2014-2015 годов.

- В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.	Задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Осуществление выездных и (или) камеральных проверок деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, лиц  приобретающих  тепловую  энергию  и  (или)  горячую  воду  для

собственных нужд или с целью представления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения.

- Документарные проверки заключаются в проведении анализа документов предоставляемых теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с целью определения готовности проверяемых лиц к отопительному сезону, соответствия данных организаций требованиям Приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении оценки готовности к отопительному периоду».

- Проведение выездных проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, осуществляются путем осмотра объектов генерации, транспорта и потребления теповой энергии и горячей воды. При выездной проверке осуществляется проверка соответствия проверяемой организации требованиям Приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении оценки готовности к отопительному периоду».

- Составление актов проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения к отопительному периоду.

- Составление Перечня замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к отопительному периоду с указанием сроков их устранения.

- Проведение повторных проверок в случае устранения указанных в Перечне замечаний.

3. Полномочия Комиссии

Комиссия вправе:

- Запрашивать у исполнительных органов государственной власти Самарской области, структурных подразделений администрации городского округа, организаций и общественных объединений необходимые для осуществления деятельности Комиссии материалы и информацию.

- Запрашивать у теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, документы, подтверждающие выполнение требований по готовности организации к отопительному периоду.

- Заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в его состав представителей теплоснабжающих, теплосетевых организаций,   руководителей   муниципальных   учреждений,   унитарных

предприятий, иных потребителей тепловой энергии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

- Приглашать по согласованию к участию в проверке подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

- Привлекать по согласованию для проверки к подготовке к отопительному периоду потребителей тепловой энергии представителей единой теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

- В случае выявления нарушений требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, или теплопринимающих устройств, в течение 10 дней доводить информацию о выявленных нарушениях до сведения Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Комиссия обязана:

- Осуществлять свою деятельность в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной главой городского округа.

- Проверять выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, а также выполнение локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

- В течение одного дня после завершения проверки оформить акт проверки готовности проверяемой организации к отопительному период

3.10.В случае если объект проверки не готов к отопительному периоду к акту проверки готовности к отопительному период прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

3.11.В течение 10 дней с даты подписания акта проверки готовности к отопительному периоду подготовить паспорт готовности к отопительному периоду.

4.  Функциональные обязанности Комиссии

4.1.	В состав комиссии входят председатель, заместитель, секретарь,
члены Комиссии.

4.2.	Функции председателя, заместителя, секретаря, членов комиссии:
4.2.1. Председатель комиссии:

- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;

- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию задач, определяет ответственных за проведение проверок готовности к отопительному периоду;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на Комиссии, за выполнением Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду;

- представляет Комиссию по вопросам готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду;

- организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

4.2.2.	Заместитель председателя Комиссии:

- доводит до председателя Комиссии информацию о нарушениях графиков ремонтных работ котельных, тепловых сетей, сдачи тепловых узлов и приемных устройств в жилых домах;

- выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка);

- организует деятельность членов Комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в осенне-зимний отопительный период.

4.2.3.	Секретарь Комиссии:

- организует сбор и подготовку материалов для заседания Комиссии;

- информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми информационными материалами для заседания Комиссии;

- в случае необходимости организует участие в Комиссии представителей исполнительных органов государственной власти Самарской области, структурных подразделений администрации городского округа, а также организаций, деятельность которых связана с вопросами, рассматриваемыми на заседании Комиссии;

- оформляет протоколы заседаний Комиссии;

- осуществляет рассылку протоколов членам и приглашенным для участия в Комиссии;

- обеспечивает хранение протоколов заседания комиссии и иных документов.

4.2.4. члены Комиссии имеют право:

- доступа к материалам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии;

- доводить свое особое мнение до Комиссии для его обсуждения и при необходимости внесения в протокол решения Комиссии для исполнения;

- участвовать в проверках готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему отопительному периоду.

5. Порядок работы Комиссии

- Работа Комиссии осуществляется в форме заседания и проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

- Заседание комиссии проводится по инициативе председателя комиссии, а в его отсутствии его заместителя.

- Секретарь информирует всех членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания комиссии

- Повестка дня доводится до сведения членов комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня, доведенной до сведения членов комиссии;

- Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели.

- Заседание Комиссии считаются правомочным, если на нем присутствует более половины их членов.

- Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением секретаря Комиссии.

5.8.	На заседания Комиссии могут приглашаться представители
исполнительных органов государственной власти Самарской области,
структурных подразделений администрации городского округа, организаций

и общественных формирований, не входящих в состав Комиссии, руководители проверяемых организаций, потребители тепловой энергии.

5.9. В период временного отсутствующего (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря Комиссии его обязанности, в том числе ведения протокола, по решению председателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии.

5.10.Решения, принимаемые на Комиссии, оформляются протоколом, который подписывает секретарь и утверждает председатель.

5.11.Решения Комиссии, принятые в пределах её компетенции, являются обязательными для структурных подразделений администрации городского округа Новокуйбышевск, организаций всех форм собственности, подпадающих под действие Правил.

6. Порядок проведения проверок готовности к отопительному сезону 2014-2015 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

- Проверка готовности к отопительному периоду проводится в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (приложение 1 к настоящему постановлению). Проверка осуществляется членами Комиссии.

- Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в форме камеральной и (или) выездной проверки.

- При выполнении камеральной проверки проверяются наличие и соответствие представленных проверяемым лицом документов, установленным требованиям.

- Проверяемая организация (физические лица) обязана представить запрашиваемые документы и запрашиваемую информацию в место и сроки, установленные графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду.

- Камеральная проверка начинается с проверки полноты представленных документов и информации.

- В случае если информация представлена не в полном объеме проверяемая организация (физические лица) обязана представить необхдлимую информацию в течение 3-х рабочих дней.

- При камеральной проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций представленные документы и информация проверяются на соответствие следующим требованиям:

6.7.1. наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- обеспечение проверки качества строительства (ремонта) принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве (ремонте), в соответствии с Законом о теплоснабжении;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

6.8. Во время выездной проверки готовности теплоснабжающей и теплосетевой организации к отопительному периоду проверяется:

- информация и документы, указанные в п. 6.7;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

6.9. При проведении камеральной проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения проверяющий рассматривает документы, представленные потребителями тепловой энергии, на соответствие следующим требованиям:

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для	осуществления	надлежащей	эксплуатации теплопотребляющих установок.

6.10.Во время выездной проверки проверяется:

- информация и документы, указанные в п. 6.9;

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- проведение	испытания	оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

6.11. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

6.12. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. Акт подписывается председателем Комиссии или его заместителем и не менее, чем двумя членами комиссии.

6.13.Форма акта проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлена в Приложении

5.

6.14.Форма акта проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения представлена в Приложении 6.

6.15.В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

6.16.При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

6.17.К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 6.7.4, 6.8.5,и 6.8.7 настоящего Положения.

6.18.К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 6.9.4, 6.10.7, 6.10.10 и 6.10.12 настоящего Положения.

6.19.Паспорт готовности к отопительному периоду составляется лицом, осуществившим проверку, по рекомендуемому образцу согласно Приложению 7.

6.20. Срок выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

6.21.В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные

сроки, проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

6.22.Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 5

к постановлению администрации сельского поселения Богатое

№ 1/111 от 16.06.2014 г.

АКТ №

проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых

организаций

"	"	20_ г.

(место составление акта)	(дата составления акта)

Комиссия, образованная	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от "	"	20	г., утвержденной

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с   "	"	20	  г.   по   "	"	  20	  г.   в   соответствии   с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела
проверку	готовности	к	отопительному	периоду

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.	;

2.	;

В результате проверки установлено:

1)	Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а
именно укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность
персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой,
инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-
технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными
средствами пожаротушения.

(укомплектованы и обеспечены/не укомплектованы и не обеспечены))

2)	Проведение наладки тепловых сетей.

(проведена/не проведена)

3)	Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

(

(есть контроль/нет контроля)

4)	Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой
энергии.

(организовано/не организовано)

5)	Обеспечение проверки качества строительства (ремонта) тепловых сетей, в том
числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при
строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении.

(обеспечена/не обеспечена)

6)	Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем
приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи; соблюдение
водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения
соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока
его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения
при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности
тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных
нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации
аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-,
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов
местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний
тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в
отопительный период, в который включено проведение необходимого
технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в
обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых
сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не
допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов
топлива.

(обеспечена/не обеспечена)

7)	Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями.

(наличествуют/не наличествуют)

8)	Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной
власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами
местного самоуправления.

(отсутствуют/не отсутствуют)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду   /    г.г.*

Председатель комиссии:    	/

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		/

(подпись, расшифровка подписи)

/

(подпись, расшифровка подписи)
	/

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"	"	20_г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту

№	от "	"	20_ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.

Срок устранения -

(дата)

2.

Срок устранения -

(дата)

Приложение 6

к постановлению администрации сельского поселения Богатое

№ 1/111 от 16.06.2014 г.

АКТ №

проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

"	"	20_ г.

(место составление акта)	(дата составления акта)

Комиссия, образованная	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от "	"	20	г., утвержденной

,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с   "	"	20	  г.   по   "	"	  20	  г.   в   соответствии   с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела

проверку	готовности	к	отопительному	периоду

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.	;

2.	;

В результате проверки установлено:

1)	Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

2)	Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3)	Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4)	Приборы учета тепловой энергии

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве	шт.)

5)	Паспорта на тепловые пункты

(в наличии/отсутствуют)

6)	Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов

(установлены/неустановленны)

7)	Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

(выдержало/не выдержало)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду   /    г.г.*

Председатель комиссии:    	/

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		/

(подпись, расшифровка подписи)

/

(подпись, расшифровка подписи)

/

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"	"	20_г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту

№	от "	"	20_ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.

Срок устранения -

(дата)

2.

Срок устранения -

(дата)

Приложение 7

к постановлению администрации сельского поселения Богатое

№ 1/111 от 16.06.2014 г.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду	/	гг.

Выдан	,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.	;

2.	;

3.	;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от	№	.

/

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)