Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Муниципального района

Богатовский Самарской области

от 20.09.2016г. № 736а

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о взаимодействии оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих, транспортирующих организаций и абонентов по вопросам энергообеспечения (далее – Положение)  определяет порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб, энергоснабжающих, транспортирующих организаций, потребителей коммунальных  ресурсов и организаций обеспечивающих транспортировку коммунальных ресурсов (далее - организации).

1.2. Основной задачей указанных организаций и их служб является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых,  водопроводных, канализационных, электрических сетей и систем, обеспечение нормативов и качества коммунальных ресурсов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах тепло-, электро-, водопотребления и водоотведения.

1.3. Все энергоснабжающие организации и организации, обеспечивающие транспортировку ресурсов должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы ("Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок",  утвержденные приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115; "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", утвержденные приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229; "Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденные приказом Госстроя РФ  от 30.12.1999 N 168). В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом руководителя.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб по локализации и ликвидации аварийной ситуации осуществляет оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

Сведения о телефонах оперативно-диспетчерских служб предоставляются в ЕДДС м.р.Богатовский, в отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Богатовский Самарской области.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителем соответствующей организации.

Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

1.6. В случае необходимости выполнения значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в тепло-, электро-, водоснабжении и водоотведении к восстановительным работам могут привлекаться строительно-монтажные, ремонтные и другие предприятия независимо от форм собственности.

К ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения муниципального района организации и структуры, обеспечивающие работу этих систем, обязаны приступать немедленно. В случае неустранения аварии через 12 часов, прошедших с момента отключения системы жизнеобеспечения, на месте аварии проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям района с привлечением представителей отдела ЖКХ и энергетики Администрации муниципального района Богатовский и взаимодействующих организаций с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития через 24 часа в чрезвычайную ситуацию.

1.7. В случае возникновения аварии на объектах энергоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, дежурный диспетчер энергоснабжающей организации незамедлительно сообщают об аварии оперативному дежурному  ЕДДС м.р.Богатовский по телефонам 112; 8(846 66) 2-15-44; Заместителю главы района по строительству и ЖКХ – 89279030351, Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации м.р.Богатовский - 89272059084

В зависимости от аварийной ситуации привлекаются специализированные предприятия и организации по сетям:

- водоснабжения и жилищный фонд – ООО «Богатовское коммунальное хозяйство»;

- водоотведения – ООО «ТрансЭкоСеровис»;

- электроснабжения – ОАО «МРСК Волги» - «Самарские РС»;                    ЗАО «Самарская сетевая компания»

- теплоснабжения – ЗАО «КоммунЭНЕРГО» и другие теплоснабжающие организации в зоне ответственности, которых произошла авария и другие специализированные организации на основании муниципального контракта, заключенного в установленном порядке.

Администрация м.р.Богатовский Самарской области в установленном порядке привлекает МБУ «Служба Единого Заказчика м.р.Богатовский» для составления сметного расчета стоимости аварийно-восстановительных работ и обеспечения технического надзора за производством аварийно-восстановительных работ.

## 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ

И АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, СЕТЯХ И СИСТЕМАХ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии либо иной нештатной ситуации диспетчер (ответственный дежурный) соответствующей организации принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций. Диспетчер организации  оповещает об аварийной ситуации оперативного дежурного ЕДДС м.р.Богатовский по телефонам 112; 8(846 66) 2-15-44; Заместителя главы района по строительству и ЖКХ – 89279030351, Начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации м.р.Богатовский - 89272059084

2.2. Информацию о возникновении аварийной ситуации, о решении принятом  по вопросу ее локализации и (или) ликвидации,  диспетчер (ответственный дежурный) соответствующей организации сообщает руководителю своей  организации, диспетчерам тех организаций которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения,  диспетчерским службам потребителей, в рабочее время информирует по телефонам: Заместителя главы района по строительству и ЖКХ – 89279030351, Начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации м.р.Богатовский – 89272059084, Министерство ЖКХ и энергетики Самарской области – 8 (846) 332-22-03, 332-25-10, в центр по делам ГО, пожарной безопасности и ЧС – 8(846) 332-64-99

2.3. Решение об отключении систем водоснабжения принимается энергоснабжающей (транспортирующей) организацией по согласованию с Заместителем главы района по строительству и ЖКХ

2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи тепловой энергии потребителям принимается руководством энергоснабжающих, транспортирующих организаций, в соответствии с действующим законодательством при этом  информируются абонентов.

2.5. Отключение и последующее подключение к сетям тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов, а также последующие заполнение и наладка систем проводится силами аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих организаций.

2.6. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни и здоровью людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (ответственные дежурные) энергоснабжающих, транспортирующих организаций по согласованию с Заместителем главы района по строительству и ЖКХ, отдают распоряжение на вывод из работы оборудования.

2.7. В обязанности руководителя энергоснабжающей,  транспортирующей организации или ответственного за организацию работ по ликвидации аварии входит:

- вызов при необходимости через диспетчерские службы  соответствующих представителей организаций и ведомств, в ведении которых находятся  коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей.

2.8. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие  коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, по вызову диспетчера энергоснабжающей, транспортирующей организации направляют в течении 30 минут своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

2.9. Ежегодно энергоснабжающие, транспортирующие организации и организации, осуществляющие  деятельность в сфере управления многоквартирными домами, управление  ЖКХ обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров в срок до 31.12. текущего года. Обо всех изменениях в списках организации должны незамедлительно сообщать друг другу.

2.10. Ежегодно до 10 октября текущего теплоснабжающая организация - ЗАО «КоммунЭНЕРГО» в соответствии с ФЗ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ  предоставляет в Администрацию м.р. Богатовский Самарской области температурный график с разбивкой через 1С°.

## 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Ежедневно до 07.00 часов утра, а также при необходимости - в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) энергоснабжающих,  транспортирующих организаций (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) по запросу отдела по делам ГО и ЧС м.р.Богатовский осуществляют передачу оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию.

3.2. Диспетчеры энергоснабжающей организации ежедневно до 16.00 часов осуществляют передачу в отдел ЖКХ и энергетики Администрации м.р.Богатовский по телефонам: 8(846 66) 2-22-15 оперативной информации об отключениях водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения (в отопительный период) в многоквартирных домах.

3.3. При возникновении аварийной ситуации энергоснабжающие, транспортирующие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации об отключениях тепло-, водо-, электроснабжения в ЕДДС м.р.Богатовский, Заместителю главы района по строительству и ЖКХ – 89279030351, Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации м.р.Богатовский - 89272059084

3.4. Отдел ЖКХ и энергетики Администрации м.р.Богатовкий осуществляет контроль соблюдения энергоснабжающими  организациями утвержденных режимов работы систем энергоснабжения, формирует отчет о работе систем жизнеобеспечения городского округа и готовит информацию об отключении водоснабжения по многоквартирным домам для представления главе района.

Ежегодно в  срок до 1 марта энергоснабжающие, транспортирующие  организации представляют в отдел ЖКХ и энергетики Администрации м.р.Богатовский графики и мероприятия по проведению планово-предупредительного ремонта с указанием сроков отключения  водоснабжения у потребителей.

3.5. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и транспортирующих организаций подают заявку в Администрацию м.р.Богатовский Самарской области. Теплоснабжающие и транспортирующие организаций информируют потребителей коммунальных услуг не менее чем за 10 дней до начала намеченных работ (Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 года N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам").

3.6. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося в хозяйственном ведении, оперативном управлении и (или) в аренде, безвозмездном пользовании энергоснабжающих организаций, производится с обязательным информированием Администрации м.р.Богатовский Самарской области не менее чем за 10 дней до начала намеченных работ, а в случае аварии - незамедлительно.

3.7. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи

холодной воды на теплоисточники города, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен не менее чем

за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации и в Администрацию м.р.Богатовский Самарской области об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, расположенные на территории района, диспетчер энергоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.

3.8. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать немедленно диспетчеру соответствующей энергоснабжающей и транспортирующей организации, в Администрацию м.р.Богатовский Самарской области об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.9. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер энергоснабжающей организации по согласованию с Администрацией м.р.Богатовский Самарской области вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям (преимущественно на административные и служебные здания), одновременно извещая потребителей коммунальных услуг.

3.10. Подключение новых объектов энергоснабжения производится только по разрешению энергоснабжающей организации с одновременным извещением Администрации м.р.Богатовский Самарской области.

3.11. Включения объектов, которые выводились в ремонт по заявкам организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, производятся по разрешению руководства энергоснабжающих, транспортирующих организаций, по обращениям ответственных лиц организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, указанным в заявках. После окончания работ, диспетчеры вышеуказанных предприятий и организаций сообщают в Администрацию м.р.Богатовский Самарской области время начала включения.

## 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. К технической документации, определяющей взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб энергоснабжающих и  транспортирующих организаций, а также их потребителей, относятся:

а) действующая нормативно-техническая база по технике безопасности и эксплуатации энергоустановок и инженерных сетей ("Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей", утвержденные Минтопэнерго РФ от 03.04.1997 № РД 34.03.201-97; "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденные приказом  Минэнерго РФ от 24.03.2003              N 115; "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

Российской Федерации", утвержденные приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229; "Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденные приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168; "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 и др.);

б) внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической базы;

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей, при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах теплоснабжения.

в) схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников, утвержденные техническими руководителями предприятий и организаций согласованные с управлением ЖКХ.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации для каждой организации устанавливается приказом ее руководством.

Зам.Главы администрации муниципального

района Богатовский Самарской области

по строительству и ЖКХ                                                                    С.А.Гузев