МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКСИМОВКА

Муниципального района

БОГАТОВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 марта 2014 года				№18

Об  утверждении паспорта пожарной безопасности  с.Максимовка подверженного угрозе лесных пожаров

В соответствии с протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 4 марта 2011 года № 1, Администрация   сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый паспорт пожарной безопасности населённого пункта подверженного угрозе лесных пожаров на территории  села Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области.

Глава  сельского поселения

Максимовка							А.А.Будкин

УТВЕРЖДАЮ

Глава  сельского поселения

Максимовка муниципального района

Богатовский Самарской области

__________ А.А.Будкин

«25» марта 2014г.

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населенного пункта | с. Максимовка |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Сельское поселение Максимовка |
| Наименование муниципального района | Богатовский |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Самарская область |

Краткое описание населенного пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, га всего | 533.61 |
|  | том числе: площадь земли под застройками га. | 4.95 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 1081 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 1500 |
| 4 | Общая протяженность участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком, км. | 2 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | 1 |

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова,, мин. | Техника в расчете (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/ кол-во) | Численность личного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированной на территории населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСО-15 | ПСО | 27 | 40 | Урал –АЦ 40-6/6 Урал –АЦ 40-3 | ЗИЛ-АЦ 40-34 Урал-АЦ-40-8 | 5 | 5 |
| Добровольная пожарная дружина из населения | ДПД | - | 5 | ЗИЛ-131 | - | 4 | 4 |
| Подразделение пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |  |  |  |  |  |  |  |
| КФХ Давыдов КФХ Стерликов ОО Степное | - | - | 5 | ДТ-75 Т-150-к К-700 |  |  |  |

Показатели и критерии готовности населенного пункта к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п/п | Показатель готовности | Критерии готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарные разрывы установленной ширины на протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком | Имеется, (930 м по смешанной породе) |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяженности участков границы населенного пункта с лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | очищается |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | имеется |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения(пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п.) отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м.от любого строения населенного пункта | имеется |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеется |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | имеется |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | - |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направление движения к ним | имеется |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населения | имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 14 | Первичные средства пожаротушения противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, багры, лопаты и т.п.) | имеется |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечение населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | имеется |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории населенного пункта | имеется |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |

Вывод готовности населенного пункта к пожароопасному сезону:

село Максимовка

___________________________________________________________________________________

(полное наименование населенного пункта)

ГОТОВ / НЕ ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону

_______________________________________________________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

* Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону делается на основании критерия «имеется» по всем показателям готовности населенного пункта. При одном или нескольких критериях «отсутствует» населенный пункт считается не готовым к летнему пожароопасному сезону.