| Филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» пожарно-спасательный отряд № 15 противопожарной службы Самарской области 446630, с. Богатое, ул. Павлова, 2 Самарская область тел. (8-84666) 2-15-44; факс (8-84666) 2-15-44 15pso@samtel.ru 12.01.2015 г. № 1 | Главе администрации муниципального района Богатовский В.В. Туркину. |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о количестве сообщений поступивших на ЕДДС 01 - 112

за период с 08 час. 00 мин. 29.12.2014 г.  по 24 час. 00 мин. 11.01.2015 года.

| п/п | Краткое содержание сообщения. | Меры реагирования (кто выезжал, кому сообщено). | Время выезда, передачи сообщения | Результат реагирования по сообщению (предпринятые меры) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 29.12.2014 г. 0947 Сообщение от гр-ки Юдаковой Е.С. по тел. 2-15-29 о том, что по адресу: с. Богатое ул. Чапаева 37 плохо отапливается здание полиции. | Сообщено: Начальнику ОАО «Коммун-ЭНЕРГО» Петрову | 0948 | 0949 – информация от начальника ОАО «Коммун-ЭНЕРГО» Петрова о том, что котельная работает в штатном режиме. |
| 2. | 29.12.2014 г. 0953 Сообщение от гр-ки Сазоновой Л.Г. по тел. 8-937-067-03-85 о том, что по адресу: с.Богатое ул. Ленина 24 переполненные баки с ТБО. | Сообщено: ООО «ТрансЭкоСервис» Акульшину А.Б. | 0954 | 0955 – информация от начальника ООО «ТрансЭкоСервис» Акульшину А.Б., о том, что мусоровоз выехал по данному адресу. |
| 3. | 29.12.2014 г. 1003 Сообщение от гр-ки Дузинской Н.И. по тел. 8-927-758-42-55 о том, что в квартире прорвало отопительную трубу по адресу: п. Заливной ул. Школьная д.3 кв.2. | Сообщено: ОАО «Коммун-ЭНЕРГО» Петрову Главе с.п. Богатое: Осипову О.Н. Председателю КЧС: Гузёву С.А. Нач.ПСО № 15: Сотникову В.В. «ЦУКС» г. Самара: Матерову С.Н. Пом. ОД «Центр..»: Багаеву Р.Е. | 1004 1005 1006 1007 1008 1009 | 1325 – информация от начальника ОАО «Коммун-ЭНЕРГО» Петрова о том, что неполадки устранены, отопление в доме подключили. |
| 4. | 29.12.2014 г. 1317 Сообщение от гр-ки Грибановой С.А.по тел. 8-927-721-94-85, о том, что произошло ДТП без пострадавших. Просит вызвать ГИБДД для оформления документов по адресу: с.Богатое ул. Чапаева 22 около магазина « Магнит». | Сообщено: ОД МО МВД: Космынину | 1318 | 1325– ГИБДД на месте вызова. |
| 5. | 29.12.2014 г. 1648 Сообщение от гр-на Артемьева В.В. по тел. 8-922-558-22-59, о том, что произошло ДТП по адресу: Борский район, перед въездом в с. Алексеевка. Легковой а/м съехал в кювет. | Сообщено: ПСО № 48 Клявиныш | 1649 | 1650– информация принята. 1730– информация от диспетчера ДДС ПСО № 48 Тимченко о том, что вызов ложный. |
| 6. | 29.12.2014 г. 1658 Сообщение от гр-на Дворянинова по тел. 8-919-006-66-37, просит посыпать песком автодорогу от Печиненского переезда до поста ДПС с. Богатое ( гололед ). | Сообщено: Дежурному ДЭУ: Кондрашкину | 1659 | 1700– информация от дежурного ДЭУ Кондрашкина о том, что КДМ выехала на место вызова. |
| 7. | 29.12.2014 г. 1815 Сообщение от гр-ки Гладышевой по тел. 8-927-702-78-98 о том, что по адресу: ст. Заливная нет электроэнергии. | Сообщено: Энергетику ж/д ст. Заливная Туктамышеву Р. Начальнику ж/д ст. Заливная Иванову А.В. Нач.ПСО № 15: Сотникову В.В. «ЦУКС» : Будилову Пом. ОД «Центр..»: Багаеву Р.Е. | 1816 1817 1818 1819 1819 | 1840 – информация от энергетика ж/д ст. Заливная Туктамышева Р. о том, что произошло отключение фазы на эл.подстанции. Неполадки устранены, электроэнергия подключена. |
| 8. | 29.12.2014 г. 1859 Сообщение от гр-ки Яковлевой, И.А. просит вызвать СМП для Амелиной Е.А. 01.03.2041 г.р. по адресу: с.Максимовка ул. Самарская д.28 (низкое давление). | Сообщено: Фельдшеру СМП: Балтян | 1900 | 1903– на место вызова направлен фельдшер с. Максимовка Сорокина. |
| 9. | 29.12.2014 г. 1903 Сообщение от гр-на Петрова А.Ю. по тел. 8-927-705-96-89 о том , что по адресу : с. Богатое ул. Овражная нет электроэнергии. | Сообщено: Дежурному эл.подстанции с.Богатое Семенову ЗАО «ССК» Головину | 1904 1905 | 1910 – информация от дежурного эл.подстанции с.Богатое Семенова о том, что было повреждение на фидере №15. Неполадки устранены, электроэнергия подключена. |
| 10. | 30.12.2014 г. 0945 Информация от эл.монтера ЗАО «ССК» Пушкарева Д.В. по тел. 80984180963 о том, что будет отключена эл.энергия по адресу: п. Заливной ул. Дорожная. Проведение плановых ремонтных работ ориентировочно до 1045. | Сообщено: Главе с.п.Богатое: Осипову О.Н. | 0946 | 1040– электроэнергия подключена. |
| 11. | 30.12.2014 г. 1320 Сообщение от гр-на Челнокова по тел. 89277150618 о том что по адресу: с.Богатое ул. Строителей 74, около магазина «Белая техника» произошло ДТП без пострадавших, просит вызвать ОГИБДД для оформления документов. | Сообщено: Пом.ОД МО МВД: Плотникову. | 1321 | 1330– экипаж ИДПС ОГИБДД прибыл к месту вызова. |
| 12. | 30.12.2014 г. 1820 Сообщение от гр-ки Кузьмичевой Н.А. по тел. 89279007096 о том, что по адресу: с. Богатое ул.Некрасова 18 нет света. | Сообщено: ЗАО «ССК»: Моисееву В.В. | 1821 | 2100– неполадки устранены, электроэнергия подключена. |
| 13. | 30.12.2014 г. 2104 Сообщение от диспетчера ЕДДС м.р Нефтегорский Карасевой, просит вызвать СМП по адресу: с. Максимовка ул. Полевая д.42, для Киселева (упал в доме). | Сообщено: Фельдшеру СМП: Шабановой В.Ф. | 2105 | 2110– к месту вызова направлен фельдшер с. Максимовка Сорокина. 2130– помощь оказана на месте вызова (было высокое давление). |
| 14. | 30.12.2014 г. 2230 Сообщение от гр-на Тюнина С.М. по тел. 89277130509 о том, что по адресу: с. Виловатое ул. Октябрьская д.133 нет воды. | Сообщено: ООО «Богатовское ком. хозяйство »: Немальцеву А.В. | 2231 | 2232– информация от нач. ООО «Богатовское ком. хозяйство» Немальцева А.В. о том, что по данному адресу слабое давление воды. 2315– запущен дополнительный насос, подача воды возобновлена. |
| 15. | 31.12.2014 г. 0700 Сообщение от гр-на Ширшова по тел. 89371801741 о том, что по адресу: с Богатое ул. Полевая около д. 7а застряла фура на проезжей части и перекрыла движение рейсовому автобусу. | Сообщено: Председателю КЧС: Гузёву С.А. Главе с.п. Богатое: Осипову О.Н. ДЭУ: Щанькину. Зам главы с.п. Богатое: Ускову С.Н. | 0701 0702 0704 0730 | 0710– мастер «ДЭУ» Ильин направлен к месту вызова. 0730– информация от мастера «ДЭУ» Ильина: дорога принадлежит с.п.Богатое. 0731– информация от зам.главы с.п. Богатое о том, что техника будет направлена к месту вызова. |
| 16. | 01.01.2015 г. 1649 Сообщение от Ступакова по тел. 89277222943 просит вызвать ДЭУ для извлечение машины из кювета по а/д Богатое – Отрадное 3 км. | Сообщено: Дежурному мастеру ДЭУ: Кондрашкиной. | 1650 | 1746– помощь оказана. |
| 17. | 01.01.2015 г. 1850 Сообщение от Игнатьева В.И. по тел. 89053028398 о том, что по адресу: г. Нефтегорск ул.Полевая д.6 маленький ребенок закрылся в квартире. | Сообщено: Диспетчеру ДДС-01: Селезневой | 1851 | Информация принята к сведению. |
| 18. | 02.01.2015 г. 1252 Сообщение от гр-ки Коршуновой по тел. 8-927-751-12-11, просит вызвать СМП для гр-ки Лаврентьевой Е. 1999 г.р. по адресу: с. Богатое, ул. Строителей д . 104 . | Сообщено: Фельдшеру СМП: Шабановой В. ОД ПСО № 15: Залепухину А.Н. ОД по администрации: Денисову | 1253 1254 1255 | 1330– гр-ка Лаврентьева Е. госпитализирована в ЦРБ с. Богатое с диагнозом веге-то сосудистая дистания. |
| 19. | 02.01.2015 г. 1700 Сообщение от гр- ки Долгих С.А. по тел. 2-15-40 о том, что в с. Богатое на ул . Луговая д. 5 горит обшивка внутри бани. | ПСЧ № 117: АЦП 6/6-40 (5557) Сообщено: ОД ПСО № 15: Залепухину А.Н. Нач. ПСО № 15: Сотникову В.В. Пом. ОД «Центр…»: Теплякову В.И. «ЦУКС» г. Самара: Закрученко ОНД: Гурьянову С.А. Ответ. деж. по администрации: Денисову ОД ПСО № 15: Прибылову А.В. | 1701 1701 1701 1702 1702 1703 1703 1704 | 1702 «667» - прибыли к месту вызова. На месте вызова горит обшивка внутри частной бани возле дымоходной трубы на S=2 м. кв. подан 1 ств. «Б». 1703 «667» - на месте вызова локализация. 1704 «667» - на месте вызова ликвидация открытого горения. Проливка, разборка. 1720 «667» - к месту вызова прибыл дознаватель ОНД: Гурьянов С.А. 1750 «667» - на месте вызова полная ликвидация. Сбор ПТВ. Возвращаемся в часть. Прибытие в часть: ПСЧ № 117: АЦП 6/6-40 (5557) - 1752 |
| 20. | 03.01.2015 г. 0820 Сообщение от гр-ки Банновой О.А. по тел. 8-987-955-73-44 о том, что в с. Заливное не прочищены дороги от снега. | Сообщено: ООО МУП «Богатовский транспорт»: Немальцеву А.В. Главе с.п.Богатое: Осипову О.Н. | 0821 0824 | 0825– информация от Немальцева А.В. о том, что техника работает в штатном режиме. По данному адресу дорога будет прочищена к 1200 03.01.2015г. 1130– дорога прочищена. |
| 21. | 03.01.2015 г. 1135 Сообщение от мастера ООО «Богатовское ком. хозяйство »: Акульшина А.Б. по тел.8-927-694-20-45 о том, что по адресу: с. Богатое ул. Кооперативная произвели отключение воды, в связи с порывом водопровода. | Сообщено: Нач.ПСО № 15: Сотникову В.В. Председателю КЧС: Гузёву С.А. ООО «Богатовское ком. хозяйство»: Немальцеву А.В. | 1136 1137 1138 | 1140– информация от мастера ООО «Богатовское коммун. хозяйство »: Акульшина А.Б о том, что 03.01.2015 г. с 1600 до 1700 будет произведена подача воды. Затем вода будет отключена. Ремонтные работы запланированы на 04.01.2015г. |
| 22. | 03.01.2015 г. 1655 Сообщение от гр-ки Финютиной Т. по тел. 2-27-80 о том, что по адресу: с. Богатое ул. Ленина около дома № 11 произошел порыв теплотрассы. | Сообщено: ОАО «Коммун-ЭНЕРГО» Петрову А.Ю. Главе с.п. Богатое: Осипову О.Н. Председателю КЧС: Гузёву С.А. Нач.ПСО № 15: Сотникову В.В. | 1656 1657 1658 1659 | 1800 – информация от начальника ОАО «Коммун-ЭНЕРГО» Петрова А.Ю. о том, что порыв устранен. |
| 23. | 05.01.2015 г. 0138 Сообщение от жителя с.Богатое ул.Спортивная д.4 по т.89277024110 о том, что на ул.Спортивная и ул.Овражная нет газа. | Сообщено: «04»: Ивлиевой «ЦУКС»: Рогожину С.В. «Центр…»: Мордясову Н.Н. | 0139 0139 0140 | 0140 – Сообщение от мастера ООО «СВГК» Серегина о том, что на ГРП – 50 работает аварийная бригада. 0700 – газоснабжение восстановлено. |
| 24. | 05.01.2015 г. 1045 Сообщение от мастера ООО «СВГК» Демко о том, что по адресу: с. Богатое ул.Овражная, ул. Дачная, ул. Зеленая, газоснабжение восстановлено. | Сообщено: Пом. ОД «Центр…»: Раеву И.Ю. «ЦУКС» г. Самара: Полтавцеву О.В. ОД ПСО № 15: Глухову В.И. Главе с.п. Богатое: Осипову О.Н. Председателю КЧС: Гузёву С.А. | 1045 1046 1047 1048 1050 | Информация принята к сведению. |
| 25. | 05.01.2015 г. 1621 Сообщение от Курбатова просит вызвать наряд полиции по адресу: с. Кураповка ул. Клубная д.11(цыгане обокрали дом и угрожают хозяйке). | Сообщено: Дежурному МО МВД: Решетову С.А. | 1622 | 1700– участковый полиции на месте вызова. |
| 26. | 05.01.2015 г. 1629 Сообщение от Пичугиной Е.В. по тел.2-10-93 о том, что по адресу: с. Богатое ул. Зеленая, ул. Дачная произошло отключение газоснабжения. | Сообщено: Пом. ОД «Центр…»: Раеву И.Ю. «ЦУКС» г. Самара: Полтавцеву О.В. ОД ПСО № 15: Глухову В.И. Главе с.п. Богатое: Осипову О.Н. Председателю КЧС: Гузёву С.А. Нач.ГО и СЧ: Новицкому Б.Н. | 1630 1630 1631 1631 1632 1633 | 1640 – информация от начальника ООО « СВГК» Гордеева А.Г. по тел. 89277104529 о том, что произведено отключение газоснабжения в связи с обледенением регулятора давления. На месте ведутся ремонтные работы бригадой ООО «СВГК» в составе 9 чел. л/с, 3 ед. тех. Ориентировочное время окончания работ запланировано на 18:30. |
| 27. | 05.01.2015 г. 1835 Сообщение от Шабалова просит вызвать СМП по адресу: с. Богатое ул. М. Горького д.50 (у ребенка высокая температура). | Сообщено: Фельдшеру СМП: Шабановой В.Ф. | 1836 | 1858– помощь оказана. |
| 28. | 05.01.2015 г. 2250 Сообщение от Коновалова С.В. по тел. 89276871674 о том, что по адресу: п. Буревестник ул. Озерная д.37 произошло отключение электроэнергии. | Сообщено: Дежурному эл. подстанции: Анисимову А.Т. | 2351 | 0018– электроэнергия подключена. |
| 29. | 06.01.2015 г. 0437 Сообщение от Раскина А.В. по тел. 89377914266 просит вызвать СМП для Егоровой Т.А. 01.08. 1985 г.р. по адресу: п. Заливной ул. Песочная д.19(лежит без сознания). | Сообщено: Фельдшеру СМП: Шабановой В.Ф. | 0438 | 0500– фельдшером СМП констатирована смерть. |
| 30. | 06.01.2015 г. 1150 Сообщение от гр-на Томарова А.Ф. по тел. 3-77-15 , проживающего в с. Андреевка на ул. Олимпийская д. 5 в двух квартирном доме о том, что сосед гр-н Карась А. ведёт неблагополучный образ жизни и для отопления жилья пользуется неисправной печью. | Сообщено: Начальнику ПСО № 15: Сотникову В.В. ОД МО МВД м.р. Богатовский: Решетову Главе с.п. Виловатое: Пестровскому С.М. | 1150 1151 1152 | 1300 – информация от ОД МО МВД м.р. Богатовский Решетова о том, что участковым полиции Калининым А.Н. была проведена профилактическая беседа с гражданином Карась А. |
| 31. | 06.01.2015 г. 1235 Сообщение от неизвестной гр-ки по тел. 8-927-00-86-879 о том, что в с. Богатое на ул. Заводская не производится уборка ТБО. | Сообщено: ООО «Транс Эко Сервис»: Акульшину А.Б. | 1236 | 1236 – информация от Акульшина А.Б. о том, что 06.01.2015 г. с 08:00 машина для уборки ТБО выполняет работы на территории с. Богатое. |
| 32. | 06.01.2015 г. 1457 Сообщение от гр-ки Поповой по тел. 8-906-340-43-92 о том, что в с. Богатое на ул. Ленина около дома № 29/1 мальчик ориентировочно 13 лет катался на лыжах и упал. СМП к месту вызова. | Сообщено: Фельдшеру СМП: Саяровой Т.В. | 1458 | 1530 – информация от фельдшера СМП Гордеевой о том, что гр-ну Козлову Ю. Е. 08.01.1991 г.р. оказана медицинская помощь (эпилептический приступ). |
| 33. | 08.01.2015 г. 0055 Сообщение от гр-ки Чикуровой по тел.89272044708 просит вызвать СМП и наряд полиции по адресу: с. Печинено ул. Зеленая д.28 пришел мужчина раздетый и сильно избитый. | Сообщено: Фельдшеру СМП Балтян О.И. ОД МО МВД Жаньярову С.И. | 0056 0057 | 0130– к месту вызова прибыл ВОП с. Печинено Лямина В.А. и участковый уполномоченный майор полиции Есипов А.А. 0200– информация фельдшера СМП: гр.Канкин Владимир Леонидович 1971 г.р. доставлен в хирургическое отделение Богатовский ЦРБ с диагнозом: сотрясение головного мозга, множественные ушибы туловища и лица. |
| 34. | 08.01.2015 г. 0455 Сообщение от гр-на Глухова М.И. по тел. 32-2-30 о том, что по адресу: с. Тростянка ул. Молодежная д. 21 кв.1 нет света. | Сообщено: Деж. Электрику подстанции с.Богатое: Горковенко С.Н. Председателю КЧС: Гузеву С.А. Нач. ОАО «КоммунЭнерго» Петрову А.Ю. | 0456 0457 0458 | 0457– информация от деж. электрика подстанции с.Богатое Горковенко С.Н. о том, что аварийная бригада МРСК «Волги» работает на месте вызова, ищут место повреждения. Будет подключена резервная подстанция для запуска котельной. 0700– неполадки устранены, эл. энергия подключена. |
| 35. | 08.01.2015 г. 0630 Сообщение от гр-ки Базилевской Р.А. по тел.89377942045 о том, что по адресу: ст. Заливная нет света. | Сообщено: Энергетику ж/д станции Богатое: Туктамышеву Р. Главе с.п. Богатое: Осипову О.Н. Председателю КЧС: Гузеву С.А. ЦУКС г.Самара: Рогожину С.В. ОД «Центр»: Маматову В.В. | 0631 0800 0800 0800 0800 | 0632– информация от энергетика ж/д станции Богатое Туктамышева о том, что аварийная Бригада из г.Бузулук выехала к месту вызова. 1026– информация от энергетика ж/д станции Богатое Туктамышева о том, что произвели подключение РПЭ №26. Электроэнергия подключена. 1650– информация от энергетика ж/д станции Богатое Туктамышева о том, что неполадки устранены. |
| 36. | 08.01.2015 г. 0640 Сообщение от гр-на Кричковского по тел. 89276924424 о том, что по адресу: с. Богатое ул. Энгельса д. 70 нет света. | Сообщено: Мастеру ЗАО «ССК»: Чечневу. | 0641 | 0642– информация от мастера ЗАО «ССК» Чечнева о том, что аварийная бригада электриков будет направлена к месту вызова в 0800. |
| 37. | 08.01.2015 г. 0848 Сообщение от гр-на Брюханова Ю. о том, что по адресу: с. Тростянка ул. Молодежная д. 1 кв.2 нет света. | Сообщено: Деж. Электрику подстанции с.Богатое: Анисимову Председателю КЧС: Гузеву С.А. | 0849 0850 | 0850– информация от деж. электрика подстанции с. Богатое Анисимова о том, что аварийная бригада МРСК «Волги» работает на месте вызова, ищут место повреждения. 1014– неполадки устранены, эл. энергия подключена. |
| 38. | 08.01.2015 г. 0925 Сообщение от гр-ки Рыковой о том, что по адресу: с. Богатое ул. Комсомольская нет света. | Сообщено: энергетику ЗАО «ССК»: Головину | 0926 | 1001– информация от энергетика ЗАО «ССК» Головина о том, что неполадки устранены, электроэнергия подключена. |
| 39. | 08.01.2015 г. 1320 Сообщение от гр-ки Инютиной по тел. 8-937-209-55-92 о том, что по адресу: ст. Заливная ул. Вокзальная д.51 замерзла отопительная труба (металлопласт). | Сообщено: Начальнику ОАО «Коммун ЭНЕРГО» Петрову А.Ю. Главе с.п. Богатое: Осипову О.Н. Начальнику ПСО № 15: Сотникову В.В. Диспетчеру ООО «СВГК» 04 Абдрахмановой Председателю КЧС: Гузеву С.А. ЦУКС г.Самара: Ермолаевой Е.А. | 1321 1322 1323 1323 1500 1502 | 1322 – информация от начальника ОАО «Коммун ЭНЕРГО» Петрова А.Ю. о том, что на данный момент бригада занята. 1330 – информация от главы с.п. Богатое: Осипова О., о том, что у гр-ки Инютиной проблема не в отопительной трубе, а с котлом. 1350 – информация от мастера Серегина о том, что с котлом все в порядке. 1502 – информация от председателя КЧС: Гузева С.А. о том, что на место вызова поехал Терентьев В.В. (оказание помощи пенсионерам). 1650 – информация от председателя КЧС: Гузева С.А. о том, что в частном доме установили тепловую пушку. Ремонтные работы будут проводиться 09.01.2015г. |
| 40. | 08.01.2015 г. 1325 Сообщение от неизвестной о том, что по адресу: п. Центральный плохой напор воды. | Сообщено: ООО «Богатовское ком. хозяйство »: Немальцеву А.В. | 1326 | 1327– информация от ООО «Богатовское ком. хозяйство»: Немальцева А.В. о том, что скважина работает, перебоев не было. |
| 41. | 08.01.2015 г. 1800 Сообщение от Галузиной по тел. 8-987-901-37-11 о том, что по адресу: с. Богатое ул. Комсомольская в доме №3 из-за низкой температуры воздуха произошло отключение воды. | Сообщено: ООО «ЖилСервис» Лавринову Е.А. | 1801 | 1900– информация от ООО «ЖилСервис» Лавринова Е.А. о том, что неполадки устранены. Водоснабжение возобновлено. |
| 42. | 09.01.2015 г. 0731 Сообщение от Ивановой А.И. по тел. 2-19-89 о том, что по адресу: с. Богатое ул. Папанина в доме № 95, отключается газовый котел. | Сообщено: Диспетчеру ООО «СВГК» 04 Вахитовой | 0732 | 0733– информация принята, аварийная бригада ООО «СВГК» будет направлена на место вызова. |
| 43. | 09.01.2015 г. 0825 Сообщение от гр-на Шипулина по тел. 2-19-68 о том, что в с. Богатое на ул. Энгельса д. 62 горит легковой автомобиль. | ПСЧ № 117: АЦП 6/6-40 (5557) Сообщено: ОД ПСО № 15: Прибылову А.В. Начальнику ПСО № 15: Сотникову В.В. Пом. ОД «Центр…»: Кузнецову Ю.Ю. «ЦУКС» г. Самара: Серебряковой ОНД: Пирожкову А.В. Ответ. деж. по администрации: Мастюгину. | 0826 0826 0827 0828 0830 0831 0831 | 0828 «667» - Прибыли к месту вызова. На месте вызова горит легковой а/м открытым пламенем на S - 2 м.кв., подан ств. РСКУ-50. 0829 «667» - На месте вызова локализация. Автомобиль ВАЗ 2111 г/н К 852 АУ 163 RUS. 0831 «667» - На месте вызова ликвидация открытого горения. Владелец а/м Попов Ю.А. 0840 «667» - На месте вызова полная ликвидация. 0848 «667» - Возвращаемся в часть. Прибытие в часть: ПСЧ № 117: АЦП 6/6-40 (5557) - 0850 |
| 44. | 09.01.2015 г. 1155 Сообщение от Артюкова В.Ф. по тел.89270073057 о том, что по адресу: с. Богатое ул.Чапаева д.52,58 нет света. | Сообщено: энергетику ЗАО «ССК»: Моисееву. Ответ. деж. по администрации: Мастюгину. | 1156 1157 | 1248– информация от энергетика ЗАО «ССК» Моисеева о том, что неполадки устранены, электроэнергия подключена. |
| 45. | 09.01.2015 г. 1433 Сообщение от Семехина Д.Е по тел.89277588668 о том, что по адресу: с. Богатое ул. Ворошилова д.28 нет света. | Сообщено: энергетику ЗАО «ССК»: Моисееву. Ответ. деж. по администрации: Мастюгину. | 1434 1435 | 1500– информация от энергетика ЗАО «ССК» Моисеева о том, что неполадки устранены, электроэнергия подключена. |
| 46. | 09.01.2015 г. 1741 Сообщение от Семехина Д.Е по тел.89277588668 о том, что по адресу: с. Богатое ул. Ворошилова, ул. Чапаева нет света. | Сообщено: ЗАО «ССК»: Моисееву. Ответ. деж. по администрации: Мастюгину Председателю КЧС: Гузеву С.А. Борский РЭС ЗАО « ССК»: Прокину. | 1741 1742 1743 1744 | 1820– информация от энергетика ЗАО «ССК» Моисеева о том, что неполадки устранены, электроэнергия подключена. |
| 47. | 10.01.2015 г. 1238 Сообщение от гр-ки Колесниковой по тел. 8-927-704-21-95 о том, что в с. Богатое на ул. Чапаева д.58 нет света. | Сообщено: ЗАО «ССК»: Головину. Ответ. деж. по администрации: Моргунову. | 1239 1240 | 1349– информация от эл. монтёра ЗАО «ССК» Головина о том, что неполадки устранены, электроэнергия подключена. |
| 48. | 10.01.2015 г. 1711 Сообщение от гр-ки Колесниковой по тел. 8-927-704-21-95 о том, что в с. Богатое на ул. Чапаева д.58 нет света. | Сообщено: ЗАО «ССК»: Головину. Председателю КЧС: Гузеву С.А. | 1712 1713 | 1740– информация от эл. монтёра ЗАО «ССК» Головина о том, что неполадки устранены, электроэнергия подключена. |
| 49. | 10.01.2015 г. 1832 Сообщение от гр-ки Колесниковой по тел. 8-927-704-21-95 о том, что в с. Богатое на ул. Чапаева д.58 нет света. | Сообщено: Эл. монтёру ЗАО «ССК»: Головину. | 1833 | 1855– информация от эл. монтёра ЗАО «ССК» Головина о том, что неполадки устранены, электроэнергия подключена. |
| 50. | 11.01.2015 г. 0414 Сообщение от гр-ки Фёдоровой по тел. 8-927-688-96-45 о том, что в с. Богатое на ул. Папанина д. 109 горит крыша жилого дома. | ПСЧ № 117: АЦП 6/6-40 (5557) АЦП 6/3-40 (5557) Сообщено: ОД ПСО № 15: Глухову В.И. Начальнику ПСО № 15: Сотникову В.В. Пом. ОД «Центр…»: Раеву И.Ю. «ЦУКС» г. Самара: Закрученко ОНД: Гурьянову С.А. ОНД: Аглиуллину Р.Р. | 0415 0415 0414 0415 0416 0417 0420 0422 | 0417 «667» - прибыли к месту вызова. На месте вызова происходит тление опилок на чердачном помещение на S=1 м. кв. Подан 1 ств. «Б». 0418 «306» и «683» - прибыли к месту вызова. 0418 «667» - на месте вызова локализация. Производится вскрытие потолочного перекрытия, проливка. 0419 «667» - владелец дома Шлыкова Лариса Вениаминовна. 0424 «667» - на месте вызова полная ликвидация. Сбор ПТВ. 0432 «306» - возвращаемся в часть. 0433 «667» - возвращаемся в часть. Прибытие в часть: ПСЧ № 117: АЦП 6/3-40 (5557) – 0435 АЦП 6/6-40 (5557) – 0436 |
| 51. | 11.01.2015 г. 0446 Сообщение от гр-ки Гусаровой Р. по тел. 8-937-173-57-30, просит вызвать СМП в с. Кураповка на ул. Фурманова д. 185 «Б» для гр-на Гусарова С.П. 20.11.1968 г.р. | Сообщено: Фельдшеру СМП: Балтян | 0445 | 0520- медицинская помощь оказана. |
| 52. | 11.01.2015 г. 0738 Сообщение от гр-на Дитюк Г.И. по тел. 2-15-90 о том, что в с. Богатое на ул. Цветочная и ул. Дачная нет газа. | Сообщено: Газовая служба «04»: Вахитовой Главе с.п. Богатое: Осипову О.Н. Председателю КЧС: Гузеву С.А. Начальнику ГО и ЧС: Новицкому Б.Н. | 0737 0738 0739 0740 | 0745- информация от диспетчера газовой службы г. Самара Вахитовой о том, что к месту вызова выехала аварийная бригада в составе 3-х человек. 1040- подача газа возобновлена. |
| 53. | 11.01.2015 г. 1024 Сообщение от фельдшера СМП Шабановой В.Ф. по тел. 2-24-26 о том, что в м.р. Богатовский около н.п.Виловатое на 3,700 км. а/д Богатое-Алексеевка-Виловатое-Гвардейцы произошло ДТП с пострадавшими. | ПСЧ № 117: АЦП 6/6-40 (5557) Сообщено: ОД ПСО № 15: Купаеву Е.А. ОД МО МВД: Решетову. Нач. ПСО № 15: Сотникову В.В. Пом. ОД «Центр…»: Красикову. «ЦУКС» г. Самара: Наумовой Е.Ю. | 1024 1024 1025 1025 1026 1027 | 1030 «667» – прибыли к месту вызова, ушли в разведку. СМП и ОГИБДД на месте вызова. 1033 «667» - участниками ДТП являются: легковой а/м ВАЗ 2109 г/н К 829 ЕХ 163 RUS под управлением: Неясова Сергея Юрьевича 10.12. 1977 г.р., проживавший по адресу: Самарская обл., Борский р-он с. Благодаровка ул. Центральная д.4 и а/м Хендай Гетс г/н Р 914 ХО 197 RUS под управлением: Франке Евгения Сергеевича 16.07.1978 г.р. проживающего по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург ул. Караваева Роща д.11 1038 «667» предположительно, водитель легкового автомобиля ВАЗ 2109, двигаясь со стороны с. Богатое в сторону г. Оренбург при повороте не справился с управлением и совершил касательное столкновение с а/м Хендай Гетс движущимся с г. Оренбург в сторону с. Богатое. Легковые а/м получили механические повреждения, розлива ГСМ нет. 1042 «667» - пострадавшие при ДТП: водитель а/м ВАЗ2109 Неясов Сергей Юрьевич 10.12.1977 г.р. проживающий по адресу: Самарская обл. Борский р-он с. Благодаровка ул. Центральная д.4. Спасенные при ДТП: водитель а/м ВАЗ 2109 Неясов Сергей Юрьевич 10.12.1977 г.р. Погибших при ДТП: нет. 1045«667»- АСР проводились: оценка обстановки, стабилизация авто средств, отключение клемм аккумуляторов, проведение осмотра пострадавших, оказание первой помощи, перемещение пострадавшего в карету скорой помощи, дорожное прикрытие. Расстояние до места ДТП 6 км. 1047 «667» - возвращаемся в часть. Прибытие в часть: ПСЧ № 117: АЦП 6/6-40(5557) – 1100 |
| 54. | 11.01.2015 г. 1101 Сообщение от гр-ки Уваровой о том, что по адресу: с. Богатое ул. Самарская 51, в доме запах гари. | ПСЧ № 117: АЦП 6/6-40 (5557) Сообщено: ОД ПСО № 15: Купаеву Е.А. Начальнику ПСО № 15: Сотникову В.В. ЗАО «ССК»: Моисееву. | 1102 1102 1102 1111 | 1104 «667» – прибыли к месту вызова ушли в разведку. 1110 «667» – на месте вызова возгорания не обнаружено, в доме неисправность электропроводки, электриков к месту вызова. 1115 «667» – вызов ложный, возвращаемся в часть. Прибытие в часть: ПСЧ № 117: АЦП 6/6-40(5557) – 1120 |
| 55. | 11.01.2015 г. 1301 Сообщение от гр-ки Севостьяновой по тел. 8937-643-25-63 просит вызвать полицию по адресу: с. Печинено ул. Юбилейная д. 35 (бьет муж). | Сообщено: ОД МО МВД: Решетову. | 1302 | 1340– участковый полиции прибыл к месту вызова. |
| 56. | 11.01.2015 г. 1355 Сообщение от гр-на Янковского по тел. 8-908-374-75-43 о том, что по адресу: с.Богатое ул. Папанина 54 нет света. | Сообщено: Эл. монтёру ЗАО «ССК»: Моисееву. | 1356 | 1450– неполадки устранены, электроэнергия подключена. |
| Кол-во сообщений передаваемые в пожарную охрану на «01» | 5 |
| Кол-во сообщений передаваемые в РОВД «02» | 5 |
| Кол-во сообщений передаваемые в скорую помощь «03» | 8 |
| Кол-во сообщений передаваемые в газовую службу «04» | 4 |
| Кол-во сообщений передаваемые в энергослужбы | 16 |
| Кол-во сообщений передаваемые в ДЭУ | 2 |
| Кол-во сообщений в ЖКХ | 8 |
| Кол-во сообщений в другие службы района | 5 |
| Кол-во сообщений в другие подразделения пограничных муниципальных районов. | 3 |
| ИТОГО: | 56 |

Начальник ПСО  № 15 противопожарной службы

Самарской области:								 Сотников В.В.

Исполнил: диспетчер ЕДДС м.р. Богатовский:                                                                 Варлаганова В.Ю.